|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τ.K. : 412 22 | Λάρισα 31-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 35470 |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Τηλέφωνα : 2413–500.278 Τηλεομοιοτυπία : 2410-251339 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : hm@larissa-dimos.gr | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Α. 30.6261.44018 CPV : 45315300-1 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 5.000,00 € μετά Φ.Π.Α. 24% |

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο 1ο:  Αντικείμενο εργασιών

- Η παρούσα περιγραφή αφορά στην αναδιαμόρφωση/αναδιάταξη παροχής ηλεκτροδότησης  κτιρίου Δημοτικής Πινακοθήκης – Μουσείου “Γ.Ι. Κατσίγρα”.

- Σύμφωνα με το με αριθμ. Πρωτ. 2282/04/2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, (α) συνημμένο, απαιτείται άμεσα  η αλλαγή θέσης μετρητικής διάταξης.

- Η υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών αναδιαμόρφωσης/αναδιάταξης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Πινακοθήκης.

- Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας, προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2017 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) με Κ.Α.  : 30.6261.44018 θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, κατόπιν συλλογής προσφορών.

Άρθρο 2ο:  Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

- Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

- Τα άρθρα 103 και 209  του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

Άρθρο 3ο:   Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- Η παρούσα

- Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Οικονομική Προσφορά

- Τεχνικές προδιαγραφές της ΔΕΔΔΗΕ

Άρθρο 4ο:   Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

- Ο χρόνος παράδοσης υλικών και η εγκατάστασή τους ορίζεται σε 20 ημέρες.

- Η αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων εντός του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αυτών (12 μηνών), θεωρείται συντήρηση και η δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 5ο:   Υποχρεώσεις του αναδόχου

- Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων τεχνικό προσωπικό για την διεκπεραίωση των καθηκόντων της τεχνικής στήριξης των εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει με δική του ευθύνη και δαπάνες όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης.

- Το προσωπικό που θα απασχολεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών, πρέπει να είναι ικανό  και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς.

- Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται κάτω από την ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλα. Το προσωπικό αυτό θα είναι ασφαλισμένο στον αντίστοιχο φορέα.

- Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητα του. Θα πρέπει για τον λόγο αυτό, μετά την υπογραφή της σύμβασης να είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και να καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το συμβατικό έργο εφ' όσον απαιτηθεί, κατά Κυριακές και Αργίες, καθώς  και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, π.χ. βλάβες.

- Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και θα οφείλεται σε κακή λειτουργία των εγκαταστάσεων από πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη σωματική ή άλλη που θα προξενηθεί από ατύχημα.

- Όλες οι απαραίτητες εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προδιαγραφές με αποκλειστική ευθύνη του ανάδοχου και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας που θα υπάρχει στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Όλα  τα υλικά που χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή σχετικά πρότυπα συμμόρφωσης, όπου αναγράφεται τυχόν συγκεκριμένη εμπορική ονομασία ή σήμα, θα πρέπει να συνοδεύεται από το ή ισοδύναμό του.

- Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

- Ο ανάδοχος θα εκδώσει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.

- Η καταβολή του συμφωνημένου ποσού θα γίνεται με βάση πιστοποίησης που θα συντάσσει ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης και εγκατάστασης, και θα ελέγχει ο επιβλέποντας.

- Για κάθε έκτακτη κλήση, εφόσον παραστεί ανάγκη λόγω βλάβης και μετά από εντολή της Διεύθυνσης υπάρχει υποχρέωση του αναδόχου άμεσης αποστολής τεχνικού προσωπικού και αποκατάστασης.

Άρθρο 6ο:   Σύμβαση

- Για τις ανάγκες υλοποίησης των ανωτέρων θα υπογραφθεί μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του αναδόχου σχετική Δημόσια Σύμβαση.

- Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 273 του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/06).

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Δεν απαιτείται.

Άρθρο 7ο: Δικαίωμα συμμετοχής

- Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού :

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β) Κοινοπραξίες

Άρθρο 8ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινής αποκλεισμού

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

  - Έλαβα γνώση των όρων της υπηρεσίας τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

  - Έλαβα γνώση  των τοπικών συνθηκών.

  - Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης.

  - Δεν έχω αποκλεισθεί, από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

  - Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

  - Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

  - Ότι θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων που ζητούνται από την υπηρεσία.

  - Θα διαθέσω κατάλληλο προσωπικό με αντίστοιχες άδειες και θα είναι ασφαλισμένο.

  - Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  και γενικά

  - Δεν βρίσκομαι σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι Οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν

- Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα οικοδομικά ή ηλεκτρομηχανολογικά ή αντίστοιχες κατηγορίες για τα μητρώα οικείας Περιφερικής Ενότητας (Εμπειροτέχνες)

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Φορολογική ενημερότητα

- Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

- Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Άρθρο 9ο:   Κατάθεση προσφορών

- Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά (έντυπο προσφοράς χορηγείται από την Υπηρεσία) μέχρι και την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στην πρόσκληση.

- Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (Στον φάκελο θα αναγράφεται η επισήμανση «ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ»).

- Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.

- Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της παρούσης και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες των εργασιών ως και τα συμβατικά στοιχεία.

- Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα  να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των εργασιών.

- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού.

- Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων :

Α.     ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί  ποινή αποκλεισμού θα υπάρχουν :

α) Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά,

β) Έγγραφα του Άρθρου 8 της παρούσας.

Στον εξωτερικό φάκελο και στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Β.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ

Στον εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο θα είναι ενυπόγραφη η προσφορά του Οικονομικού φορέα, συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας.

Οι προσφερόμενες τιμές αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.  Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.

Άρθρο 10ο:   Αποσφράγιση  προσφορών

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, παρουσία όλων των ενδιαφερομένων, αριθμούνται οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.

Στην συνέχεια καταγράφονται τα έγγραφα και δικαιολογητικά των συμμετεχόντων και ταυτόχρονα  ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους.

Κατόπιν ανακοινώνεται :

α. Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από την συμμετοχή, τους λόγους του αποκλεισμού τους,  λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε λόγω ουσιώδους κριτηρίου, στους οποίους και επιστρέφει ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς τους.

β. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο.

γ. Εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής  ο αρμόδιος υπάλληλος με γνωμοδότηση του προς τον Δήμαρχο που αποφασίζει σχετικά,  προτείνει την κατακύρωση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στον μειοδότη.

Άρθρο 11ο:   Ενστάσεις

Για το δικαίωμα άσκησης ένστασης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 12ο:   Παροχή πληροφοριών

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και η παρούσα διατίθενται από το κτίριο του Δημαρχείου Λάρισας, οδός Ι. Δραγούμη, αρ. 1

- Πληροφορίες : 4ος όροφος, γραφείο 13, τηλ.:2413-500278.

- Αρμόδιος : κ. ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας

- Ώρες παροχής πληροφοριών : 7,00 π.μ. έως 15,00 μ.μ.

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Αναλυτικά τα στοιχεία των προς εκτέλεση εργασιών, (ήτοι εργασίες αποξήλωσης, εγκατάστασης, μετά υλικών, δοκιμές και θέση σε πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία),  έχουν ως εξής:

| α/α | Συνοπτική περιγραφή εργασιών - υλικών | Τεμάχια/μ.μ/m3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ηλεκτρολογική αποσύνδεση υφιστάμενης παροχής (Μ/Σ μέσης τάσης) | 1,00 τεμ. |
| 2 | Εκσκαφές βάσης θεμελίωσης τοιχείου | 1,00 m3 |
| 3 | Οπλισμένο σκυρόδεμα τοιχείου | 2,50 m3 |
| 4 | Στεγανό φρεάτιο με κάλυμμα | 2,00 τεμ. |
| 5 | Σ.Σ. γαλβανισμένος 4’’ | 2,60 μ.μ. |
| 6 | Διάτρηση οπής με “καροτιέρα” πάχους περίπου 0,50m και Φ.100, καθώς και στεγανοποίηση αυτής. | 1,00 τεμ. |
| 7 | Εσχάρα καλωδίων διατάσεων 6x150 μετά καλύμματος | 80,00 μ.μ. |
| 8 | Μονοπολικό καλώδιο ΝΥΥ 1x50 mm2 | 320,00 μ.μ. |
| 9 | Πολύκλωνος γυμνός χάλκινος 1x25 mm2 | 80,00 μ.μ. |
| 10 | Διακόπτης θερμομαγνητικός 3x250 A | 1,00 τεμ. |
| 11 | Ασφάλειες 3x125 A | 1,00 τεμ. |
| 12 | Συνδεσμολογία | 1,00 τεμ. |
| 13 | Αποκαταστάσεις | 1,00 τεμ. |
| 14 | Σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και υποβολή της στην ΔΕΔΔΗΕ | 1,00 τεμ. |
| 15 | Υλικά και μικροϋλικά, καθαρισμός των χώρων κλπ., καθώς και ότι άλλο δεν μνημονεύεται ρητά, πλην όμως είναι απαραίτητο για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης και γενικά για την ολοκληρωμένη παράδοση του έργου | 1,00 τεμ. |
| 16 | Δοκιμές λειτουργίας και θέση – παράδοση σε πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία (Διακοπή και επανασύνδεση σε συνεργασία με την ΔΕΔΔΗΕ) | 1,00 τεμ. |
|  | Ενδεικτικός προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ) …………… (€) | 4.032,26 |
|  | ΦΠΑ (24%) …………………………..…………………………(€) | 967,74 |
|  | Σύνολο …………………………………………………………….(€) | 5.000,00 |

- Με το πέρας των εργασιών εγκατάστασης θα γίνουν απαραίτητες δοκιμές και θέση σε κανονική λειτουργία.

- Η ως άνω αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας  στις  τρέχουσες  τιμές  εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή  μεταφοράς, παράδοσης, εγκατάστασης και λειτουργίας στην οριστική θέση, των ανωτέρω αγαθών.

- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καλής ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Όλα  τα υλικά που χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

- Επίσης περιλαμβάνουν τα επισφαλή, γενικά έξοδα και το όφελος του αναδόχου, τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ και λοιπό Ταμείο, τα δώρα εορτών, το φόρο εισοδήματος και γενικά κάθε δαπάνη για την παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία.

- Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Λαρισαίων.

- Η αξία των μικρουλικών (στηρίγματα κ.λ.π) περιλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές, χωρίς να είναι δεκτή καμία παρερμηνεία για το θέμα αυτό.

- Χρόνος εγγύησης : 12 μήνες

- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

-- as built σχέδιο κάτοψης και σε ηλεκτρονική μορφή (dwg) με πλήρη χωροταξική καταγραφή της διάταξης των οδεύσεων (οριζοντίων και κατακόρυφων), το μονογραμμικό διάγραμμα του γενικού πίνακα, καθώς και φωτογραφίες κατά το στάδιο των εργασιών.

-- η δαπάνη δια τα ως άνω βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο

ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.  Το κτίριο θα τροφοδοτηθεί με χαμηλή τάση με υπόγεια παροχή από τη ΔΕΔΔΗΕ μέσω ιδιαιτέρου μετρητή.

Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος κατάλληλων διαστάσεων για την εγκατάσταση του κιβωτίου της μετρητικής διάταξης, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΔΔΗΕ (β) συνημμένο.

Το τοιχείο θα περιλαμβάνει κατάλληλη πέδιλο-θεμελίωση και υπέργειο τμήμα με διαμορφωμένες εσοχές για εγκατάσταση των προβλεπόμενων κιβωτίων που απολήγει σε κεκλιμένο στέγαστρο.

Στον χώρο εμπρός από το τοιχείο θα εγκατασταθεί φρεάτιο άφιξης του υπόγειου καλωδίου παροχέτευσης ΔΕΔΔΗΕ και θα διαστρωθεί με σκυρόδεμα για την εξασφάλιση καθαρότητας χώρου μέτρησης.

Στο μπαροκιβώτιο θα καταλήγει αγωγός γείωσης που συνδέεται με τη διάταξη θεμελιακής γείωσης.

Από τον μετρητή και μέσω του φρεατίου, θα αναχωρήσει καλώδιο ΝΥΥ της προβλεπόμενης διατομής που θα καταλήγει στο υπόγειο, στον γενικό ηλεκτρικό πίνακα.

Η όδευση των παραπάνω καλωδίων προς τον γενικό πίνακα θα πραγματοποιηθεί σε εσχάρα γαλβανισμένη, κατάλληλων διαστάσεων.

Τα φρεάτια στο σύνολό τους θα είναι επισκέψιμα και θα κλείνονται στεγανά με χυτοσιδηρούν κάλυμμα. Ο πυθμένας των φρεατίων διέλευσης καλωδίων, προς αποφυγή εισχώρησης ξένων υλών, θα διαστρωθεί με λεπτή στρώση ελαφρού σκυροδέματος.

Η τελική θέση της διάταξης θα ορισθεί από την ΔΕΔΔΗΕ

2. Καλώδια τύπου J1VV (πρώην ΝΥΥ)  διατομής 1Χ50 τ.χ μονοπολικά αδιάβροχα καλώδια με θερμοπλαστική επένδυση (εσωτερικός μανδύας) PVC και εξωτερικός μανδύας PVC χρώματος μαύρου βραδύκαυστο κατά IEC 60332-1    σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (3α), EΛΟΤ 843 και VDE 0276.

Τάση λειτουργίας : 600/1000 V

3. Χάλκινος αγωγός γυμνός ο οποίος αποτελείται από ανοπτημένα σύρματα χαλκού, συστρεμμένα μεταξύ τους. Η κατασκευή πληρεί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60228, για την κλάση 2.

4. Αυτόματος διακόπτης  ισχύος με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας από υπερένταση και βραχυκύκλωμα ενδεικτικού τύπου ΧΤ4Ν250R250 της ABB ή ισοδύναμου.

| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- |
| Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ | Κώστας ΣΥΝΤΑΚΑΣ |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Λάρισα 31-05-2017 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ |

(α) Συνημμένο

(β) Συνημμένο