ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ

- ΤΜΗΜΑ 1 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε για την περιγραφή των επίπλων και σκευών για τον εξοπλισμό του ΚΔΑΠ  Αμεα του Δήμου Λαρισαίων.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με          .

Κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά τα  διάφορα έπιπλα  θα αποτελείται από:

- Καρεκλάκι αυτοκινήτου

- Παρκοκρέβατο

- Ντουλάπα

- Τραπέζι θεραπειών-δεξιοτήτων

- Ραφιέρα

Ο εξοπλισμός  διάφορων επίπλων  παρουσιάζεται επιγραμματικά παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΕΠΙΠΛΩΝ

CPV 39151000-5 (Διάφορα Έπιπλα)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- | --- |
| ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ΕΩΣ 36 ΚΙΛΑ ΜΕ 5 ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ | 1 |
| ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ: Ανοικτό: Μ 126 cm - Π 66 cm - Υ 73 cm Κλειστό: Μ 75 cm - Π 23 cm - Υ 23 cm Κιλά 9,5 | 1 |
| ΝΤΟΥΛΑΠΑ | ΜΕΛΑΜΙΝΗ Υ2,20x1mx58 ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (10 ΡΑΦΙΑ) | 2 |
| ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ- ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ | 1 |
| ΡΑΦΙΕΡΑ | ΞΥΛΙΝΗ 1,5m x 0,60m | 1 |

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια διάφορων  επίπλων και σκευών.

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι απαράβατοι(επί ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης τιμής.

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

- Κατάλληλο για παιδιά έως 36 κιλά.

- Ζώνη ασφαλείας πρόσδεσης 5 σημείων.

- Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο

- Αποσπώμενη πλάτη για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μεγαλύτερα παιδιά έως 36 κιλών.

ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ

- Δύο επιπέδων για ύπνο και ξεκούραση και παιχνίδι

- Στρώμα

- Διαστάσεις

- Ανοικτό Μ 126cm  Π 66cm Υ 73cm

- Κλειστό Μ 75 cm Π 23 cm Υ23 cm

- Κιλά 9,5

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

- Ντουλάπα μελαμίνης διαστάσεων 2,20 Χ 1,00Χ 0,55 έως 0,60.

- Με πόμολα και κλειδαριά.

- Δέκα (10) ράφια

ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

- Ξύλινο με μεταλλική βάση με επένδυση από ξύλο

- Ρυθμιζόμενο ύψος έδρας με μεταλλικό μηχανισμό ανύψωσης.

- Ύψος έδρας από 0,55 έως 0,80 cm

- Μήκος έδρας 160cm

- Πλάτος 0,80 cm

ΡΑΦΙΕΡΑ

- Υλικό κατασκευής –μελαμίνη

- Διαστάσεις : 1,50 Χ 0,60 X 0,40

- Με ραφή στη μέση και ένα χώρισμα στη μέση

- ΤΜΗΜΑ 2 – ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά τον οικιακό εξοπλισμό  θα αποτελείται από:

- Σκεύη προς εκπαίδευση αυτοεξυπηρέτησης (κουτάλια, πιρούνια, μαχαίρια , ποτήρια)

Ο εξοπλισμός  οικιακού εξοπλισμού   παρουσιάζεται επιγραμματικά  παρακάτω

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CPV 39221000-7 (Εξοπλισμός Μαγειρείου)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | ΚΟΥΤΑΛΙΑ, ΜΑΧΑΙΡΙΑ, ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΤΑΨΙΑ, Κ.Λ.Π. | 2 ΣΕΤ |

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια οικιακού εξοπλισμού.

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι απαράβατοι(επί ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης τιμής.

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

ΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (κουτάλια, πιρούνια κλπ)

- Πλαστικά (επαναχρησιμοποιούμενα)-Μεταλλικά αντικολλητικά –Αλουμινίου

2 ΣΕΤ :

Το κάθε σετ  περιλαμβάνει σκεύη καθημερινής χρήσης , κατάλληλα & ασφαλή για μικρά παιδιά & Α.Μ.Ε.Α.

Α) Το κάθε σετ περιλαμβάνει πιάτα τετράγωνα ή στρόγγυλα σε συσκευασία 3 έως 5 τεμαχίων, ποτήρια πλαστικά, πιατέλα, φόρμες κέικ αντικολλητικές 12 θέσεων, μπρίκι, ταψί, μπολ πλαστικά-μελαμίνης  διαφόρων χρωμάτων, λεμονοστύφτη, φαγητοδοχεία, δίσκος σερβιρίσματος, μαχαίρια –πιρούνια-κουτάλια, scoop παγωτού, λεκάνη πλαστική , μεμονωμένα τεμάχια ή συσκευασίες σετ τεμαχίων.

Β) Το κάθε σετ περιλαμβάνει σύνολο τεμαχίων  περίπου 40, για την ενασχόληση από 10 έως 20 ατόμων.

Πιστοποίηση CE.

- ΤΜΗΜΑ 3 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε για την περιγραφή του λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες  του ΚΔΑΠ  Αμεα του Δήμου Λαρισαίων.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με          .

Κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο λοιπός εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά τα Ηλεκτρικά Είδη θα αποτελείτε από:

- Τοστιέρες

- Κλιματιστικά

- Ηλεκτρική σκούπα

- Κινητό τηλέφωνο

- Τηλεόραση 48΄΄ -  49΄΄ ιντσών

- Βάση τοίχου για τηλεόραση

- Συσκευή DVD

- Βιντεοκάμερα

- Φωτογραφική μηχανή

- Ακουστικά

- Συσκευή cd

- Τρίποδα

Τα ηλεκτρικά είδη  παρουσιάζονται  επιγραμματικά παρακάτω :

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

CPV 31680000-6 (Προμήθεια Ηλεκτρικών Ειδών )

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ | ΙΣΧΥΣ έως 2000 WATT | 1 |
| 2 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ | 24’ INVERTER | 4 |
| 3 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ | έως 1500 watt Κλάση A+ 73 Db φίλτρο Eco | 1 |
| 4 | ΣΚΟΥΠΑ ΞΗΡΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | ΞΗΡΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΔΟ 1500 watt Κλάση A+ | 1 |
| 5 | ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ | SMARTPHONE BLACK - WHITE | 1 |
| 6 | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 48΄΄ - 49΄΄ | ΤΕΜ LED SMART TV | 2 |
| 7 | ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ , ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 30 ΚΙΛΑ, ΙΝΤΣΕΣ ΕΩΣ 55’’ | 1 |
| 8 | ΣΥΣΚΕΥΗ DVD | DVD ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ HDMI & USB | 1 |
| 9 | ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΨΗΛΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ SDXC/SDHC | 1 |
| 10 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | ΑΝΑΛΥΣΗ 20,1 MP, FLASH, ΟΠΤΙΚΟ ZOOM, AUTOFOCUS, ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ | 5 |
| 11 | ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ | ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ | 3 |
| 12 | ΣΥΣΚΕΥΗ CD | ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΟΘΟΝΗ LCD, ΘΥΡΑ USB, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD, CD-R, CD-RW | 1 |
| 13 | ΤΡΙΠΟΔΑΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ, ΥΨΟΣ 35 - 105 cm | 2 |

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια των ηλεκτρικών ειδών.

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι απαράβατοι(επί ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης τιμής..

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές.

- Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

- Η τοστιέρα θα είναι ισχύς >= 750 έως 2000 watt

- Οι πλάκες θα είναι αντικολλητικές και αποσπώμενες  με δυνατότητα  χωρητικότητας δύο (2) έως τέσσερα  (4)  τόστ  και πολλαπλές  θέσεις ψησίματος.

- Ρυθμιζόμενο θερμοστάτη .

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

- ψύξης –θέρμανσης inverter

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη Α++

- Απόδοση ψύξης 22000 έως 24000

- Ενεργειακή  κλάση στην θέρμανση Α++

- Απόδοση θέρμανσης 2500 έως 30000

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις.

- Ανεμιστήρα έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας

- Ανεμιστήρας έως 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας.

- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης & απενεργοποίησης

- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση  κατανομής θερμοκρασίας .

- Αποσπώμενο και πλενόμενα φίλτρα.

- Έλεγχος γωνίας φυσήματος αέρα από το τηλεχειριστήριο.

- Λειτουργία ψύξη, θέρμανσης , αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, αφύγρανση, turbo.

- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας στην εσωτερική μονάδα.

- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από την απενεργοποίηση της.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

- Σακούλα Ναι

- Ισχύς από 500 W έως 1500 watt

- Χωρητικότητα Κάδου από 4 lt έως 12 lt

- Μήκος καλωδίου 14,5 m

- Ρύθμιση Ισχύος

- Ενεργειακή Κλάση A+

- Επανεκπομπή Σκόνης D

- Απόδοση Καθαρισμού σε Χαλί C

- Απόδοση Καθαρισμού σε Σκληρό Δάπεδο C

- Επίπεδα θορύβου έως 73 Db

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ  ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ

- ΜΕ ΚΑΔΟ ΝΑΙ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ισχύς  έως 1500 watt

- Χωρητικότητα  ΑΠΟ 4 lt & 4 lt ΕΩΣ 18 LT

- Απορρόφηση  Στερεών - Υγρών - Γυαλιού

- Πλύση  Χαλιών - Υφασμάτων

- Τύπος Φίλτρου  Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο η lleece . Eco

- Σωλήνας  Τηλεσκοπικός πλαστικός

- Εξαρτήματα  Ακροφύσιο στεγνής αναρρόφησης, επίπλων, αρμών. Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Eco.

- Επιπλέον  Σακούλα χάρτινη

- Βάρος σε Kg  7.1

- Εγγύηση Προμηθευτή 2 έτη

- Ενεργειακή Κλάση A+

- Επίπεδα θορύβου έως 78 dB

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

- Απλής χρήσης

- Dual SIM

- Οθόνη 2.8"  έως 5 TFT

- Οθόνης 320 x 240 pixels

- Κάμερα εμπρός και πίσω

- Ομιλία τουλάχιστον 20 ώρες

- Αναμονή 3 ημέρες

- Εγγύηση έως 2 έτη

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 48-49 ΙΝΤΣΩΝ

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαγώνιος 48 "- 49"

- Ευκρίνεια 1080p

- Τύπος Panel LED

- Δέκτης DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

- Συνδεσιμότητα 2xHDMI USB WIFI Component Video, Composite Video, Digital Audio Optical, Ethernet

- Ήχος

- Δυνατότητες & Λειτουργίες Miracast / Screen Mirroring, Smart TV, USB Media Player, USB PVR, WiDi

- Διαστάσεις (χωρίς βάσεις/στηρίγματα)

- Vesa Mount 100 x 100 mm

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Τοποθέτηση Επιτοίχια

- Τύπος Βραχίονας, Με Κλίση, Με Περιστροφή

- Vesa Mount 100 x 100, 200 x 200, 75 x 75

- Επιτρεπτά Όρια

- Ελάχιστη Διάσταση Τηλεόρασης 13 "

- Μέγιστη Διάσταση Τηλεόρασης εώς 55 "

- Μέγιστο Φορτίο 30 kg

ΣΥΣΚΕΥΗ DVD

- Μονάδα Αναπαραγωγής Δίσκων Blu-Ray/DVD

- Αποκωδικοποίηση Ήχου Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, LPCM

- Δυνατότητες & Λειτουργίες USB Media Player

- Συνδεσιμότητα HDMI, SCART, USB

ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ

- Οπτικό Zoom 20 και Ψηφιακό Zoom

- Σταθεροποιητής Εικόνας

- Οθόνη 3” & Viewfinder

- Touchscreen

- Αισθητήρας

- CMOS

- Ανάλυση Εικόνων 6784 x 3816 pixels

- Ανάλυση Video 4k 3840 x 2160 /60fps pixels

- Format Video MP4 / AVCHD

- Συνδεσιμότητα

- Αποθηκευτικό Μέσο Κάρτα Μνήμης

- Συνδέσεις HDMI, Mic/Line In, USB 2.0, Wi-Fi, Έξοδος Ακουστικών/Ηχείων

- Τύποι κάρτας μνήμης SD/SDHC/SDXC

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

- Ανάλυση Megapixel 20,1 MP

- Οπτικό Zoom 5 x

- Ψηφιακό Zoom 4 x

- Σταθεροποίηση Εικόνας Ναι

- Ενσωματωμένο Flash Ναι

- Οθόνη

- Μέγεθος Οθόνης 2,7 "

- Τύπος Αισθητήρα CCD

- Επιλογές ISO 80 - 1600, ISO 3200 (available when using Auto mode)

- Autofocus (AF) Ναι

- Τύποι κάρτας μνήμης SD, SDHC, SDXC

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

- Τύπος ακουστικών: κεφαλής ασύρματο

- Εύρος απόκρισης 20-20 kHz

- Συμβατότητα με μεγάλη γκάμα συσκευών κινητών.

- Συμβατό με IOS ,Android windows συσκευές.

ΣΥΣΚΕΥΗ CD

- Διαστάσεις συσκευής 22*25*13,5

- Λειτουργία ρεύματος και μπαταρίας

- Λειτουργία cd player συμβατό με CD, CD-R, CD-RW

- Ραδιόφωνο  με μνήμες σταθμών

- Θύρα εισόδου USB για αναπαραγωγή αρχείων Mp3

- Οθόνη LCD

- Προγραμματιζόμενη αναπαραγωγή ως 20 τίτλων σε λειτουργία CD

ΤΡΙΠΟΔΑΣ

- Τρίποδας αλουμινίου με max ύψος 105cm για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

- Με κεφαλή 3-κατευθύνσεων (δεξιά- αριστερά, επάνω –κάτω και ύψος)

- Επεκτεινόμενα πόδια 4- επιπέδων και ελαστικά πέλματα για σταθερότητα.

- Μέγιστο ύψος 105 cm

- Ελάχιστο ύψος 34,8 cm

- Υλικό κατασκευής αλουμίνιο

- Μέγιστο βάρος φωτογραφικής μηχανής ή βιντεοκάμερας 1,5 kg

- ΤΜΗΜΑ 4 – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά τον λοιπό εξοπλισμό θα αποτελείται από:

- Στόρια

- Κουρτίνες

- Μαξιλάρια

- Κουβέρτες

- Μαξιλάρια δαπέδου.

- Μοκέτες- χαλί

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CPV 39512000-4 (Κλινοσκεπάσματα)

CPV 19200000-8 (Υφάσματα και Συναφή Είδη)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΤΟΡΙΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 98,5cm x 238cm | 4 |
| 2 | ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | 500cmΦΧ180cmΥ (ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ) | 3 |
| 3 | ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ | ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | 3 |
| 4 | ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ | 5 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΛΕΠΤΕΣ ΦΛΙΣ | 5 |
| 5 | ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ & ΦΕΡΜΟΥΑΡ 80 cm Χ 80 cm | 10 |
| 6 | ΜΟΚΕΤΕΣ –ΧΑΛΙΑ | 3Χ4 μ., 12 τ.μ., Χ Δύο (2) τεμάχια, Σύνολο 24 τ.μ. | 2 |

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι απαράβατοι(επί ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης τιμής..

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές.

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

ΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

- Διαστάσεις 98,5 cmΧ 238cm

- Φύλλα αλουμινίου 25mm

- Σκαλέτες, κορδόνια ενισχυμένης πλέξης που συγκρατούν τα φύλλα αλουμινίου

- Χειριστήρια ανόδου, καθόδου και περιστροφής των φύλλων.

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

- Υλικό : καραβόπανο

- Διαστάσεις: 500cm  ΦάρδοςΧ180cm υψος

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ

- Κλασικό μαξιλάρι ύπνου διαστάσεων 55Χ40Χ15cm.

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

- Για μονό κρεβάτι,

- 100% πολυεστέρας, υποαλλεργικό, απαλό στην αφή, ανθεκτικό στη χρήση, φλις.

- Διάσταση 160Χ220cm

- Διαφορά χρώματα

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

- Ύφασμα : βαμβακερό

- Γέμισμα με αφρολέξ

- Φερμουάρ

- Διαστάσεις : 80cmΧ80cm

ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ

- Διάσταση:​ 3Χ4 μ., 12 τ.μ., Χ Δύο (2) τεμάχια, Σύνολο 24 τ.μ.

- Ύψος πέλους: 15mm

- Σύνθεση: 100% Polyester

- ΤΜΗΜΑ 5 – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 	ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο λοιπός εξοπλισμός εργοθεραπείας και ο λοιπός εξοπλισμός φυσικοθεραπείας παρουσιάζεται  επιγραμματικά παρακάτω

ΠΙΝΑΚΑΣ  5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

& ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

CPV 33141620-2(Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού)

| 1 | ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 2) ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 3) ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4) ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ χεριών ΚΟΚΚΙΝΟ 5) ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (1,5 μέτρο, 1 τμχ) 6) ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (1,5μετρο , 1 ΤΜΧ) 7) ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (1,5 μετρο 1ΤΜΧ) | 1 ΣΕΤ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | - ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ(ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) - ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) - ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ τυπου THETA - ΦΟΡΗΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΑΝΑΣΠΑΣΗ - ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΙΟ ΛΕΥΚΟ - ΔΑΚΤΥΛΙΕΡΑ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ τυπου MAMBO MAX BALANCE PAD / OVAL/BLUE - ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΘΕΜΑ COΟLPAC μπλε Βινύλιο – μεγάλο μέγεθος 28 CM X 53 CM - ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ MSD- BAND BAR - ΒΑΡΗ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ – ΚΑΡΠΟΥ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 1,5 – 2 hp , ΚΟΝΣΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ - ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ - STEPPER - ΤΡΑΠΕΖΙ AIR HOCKEY | 1 ΣΕΤ |

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού εργοθεραπείας και προμήθεια λοιπού εξοπλισμού φυσικοθεραπείας.

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι απαράβατοι(επί ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης τιμής..

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές.

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Ειδικά σχεδιασμένα, εμπνευσμένα προϊόντα ώστε να παρακινούν τα παιδιά να μάθουν, να γυμναστούν και να αναπτύξουν κινητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές αλλά και νοητικές δεξιότητες. Κατασκευασμένα από επιλεγμένα ανθεκτικά, αντιολισθητικά υλικά (πλαστικό, καουτσούκ) ώστε να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας. Τα κομμάτια είναι σχεδιασμένα να στοιβάζονται για ευκολία στην αποθήκευση.

- Εργαλεία εκγύμνασης και ανάπτυξης της ισορροπίας. Η κάτω επιφάνεια της βάσης ισορροπίας είναι κατασκευασμένη από εύκαμπτο, πολύ μαλακό καουτσούκ για ήπια-ομαλή κίνηση, απορρόφηση των κραδασμών αλλά και για προστασία του πατώματος ενώ η πάνω επιφάνεια από αντιολισθητικό συνθετικό πλαστικό.

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Η φυσικοθεραπεία και η αποκατάσταση αποσκοπούν στην αποκατάσταση του συνόλου ή μέρους των σωματικών, αισθητηριακών και ψυχικών διαταραχών του ασθενούς λόγω τραυματισμού ή ασθένειας. Επιδιώκει να ανακουφίσει τον πόνο, να βελτιώσει τη δύναμη και την κινητικότητα, να αποκαταστήσει το μυϊκό, σκελετικό και νευρικό σύστημα μετά από ορθοπεδικούς τραυματισμούς, τραύματα του νωτιαίου μυελού και άλλες τραυματικές καταστάσεις. Η αποκατάσταση και η εκπαίδευση του ασθενούς, οδηγεί στην εκτέλεση σημαντικών καθημερινών λειτουργιών, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής.

- Η κατηγορία του Φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού αφορά τη Θεραπεία Bιολογικής Επανατροφοδότησης (Biofeedback Therapy), Συνδυασμένη Θεραπεία (Combinational Therapy), Συσκευή Παθητικής Κινητοποίησης (CPM), Ηλεκτροθεραπεία (Electrotherapy), Θεραπεία Κρυοθεραπεία (Thermotherapy-Cold Therapy), Έλξη (Traction).

ΔΑΚΤΥΛΙΕΡΑ

Ξύλινη δακτυλιέρα τοίχου διαστάσεων περίπου 8*3*137 cm που να περιλαμβάνει υλικά στήριξης

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Διάδρομος γυμναστικής 1,5-2 hp με ποικιλία προγραμμάτων και ηλεκτρονική κονσόλα ενδείξεων ταχύτητας, απόστασης, χρόνου άσκησης, θερμίδων και καρδιακού παλμού, αντικραδασμικό.

ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ

Πεταλιέρα ενεργητικής γυμναστικής άνω και κάτω άκρων με ρυθμιζόμενη αντίσταση και οθόνη πολλαπλών ενδείξεων. Περιλαμβάνει πεντάλ και χειρολαβές και αντιολισθητικό τάπετο

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ

Ξύλινο τραπέζι Αμερικάνικου μπιλιάρδου με επένδυση τσόχας πράσινου χρώματος στον χώρο του παιχνιδιού. Διαστάσεις (περίπου): ύψος 77cm, μήκος 182cm, πλάτος 95cm, βάρος 35,5kg, πάτωμα ξύλο/τσόχα, μπάλες διαμέτρου 48mm. Στον εξοπλισμό πρέπει να περιλαμβάνονται τέσσερις στέκες και μπάλες

STEPPER

Αναδιπλούμενο, με αντίσταση που ρυθμίζεται με υδραυλικό έμβολο σε 12 επίπεδα, με οθόνη LCD που δείχνει αριθμό βημάτων ανά λεπτό και συνολικό, χρόνο, παλμούς, θερμίδες, με χειροκίνητη ρύθμιση αντίστασης για μέγιστο βάρος χρήστη 120 κιλά και εγγύηση δύο ετών τουλάχιστον.

ΤΡΑΠΕΖΙ AIR HOCKEY

- Διαστάσεις  (περίπου) 213,5 *122 cm.

- Επιφάνεια παιχνιδιού (περίπου)193*102*2,5 cm.

- Καμπίνα από MDF πάχους 16 mm., ανθεκτικό στις κρούσεις και τις γρατσουνιές

- επιφάνεια παιχνιδιού πάχους 3 mm.

- Υψηλή απόδοση ανεμιστήρα που δημιουργεί ενιαίο στρώμα αέρα

- γρήγορη και εύκολη ανάκτηση του puck πίσω από κάθε τέρμα

- ηλεκτρονικός μετρητής σκορ με ηχητική ειδοποίηση σκοραρίσματος

- ύψος (περίπου) 81 cm.

- Βάρος (περίπου)100 kg.

- Ηλεκτρική σύνδεση: 220 V- 240 V/50-60 Hz

- διακόπτης on/off

- πόδια από mdf 16 mm

- ρεγουλατόροι επιπέδωσης

- περιλαμβάνονται: 4 σφυριά και 4 pucks

- ΤΜΗΜΑ 6 – ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά τα όργανα θα αποτελείται από:

- Δίζυγο βάδισης

- Πολύζυγο τοίχου

- Στρώμα για ασκήσεις δαπέδου

- Ηλεκτρομαγνητικό ποδήλατο

- Πολυόργανο    βαρέως τύπου

- Τάπητας γυμναστηρίου.

Ο λοιπός εξοπλισμός με όργανα παρουσιάζεται επιγραμματικά παρακάτω :

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

CPV 31682210-5 (Προμήθεια Όργανα και Εξοπλισμός Ελέγχου)

| 1 | ΔΙΖΥΓΟ ΒΑΔΙΣΗΣ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ. 55-100CM.,ΞΥΛΙΝΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΙΩΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΠΟΥ 200 CM X 90 CM | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ | ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΠΑΡΕΣ (2,5m x 0,90m | 1 |
| 3 | ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ | ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 180 CM X 60 CM X1,5 CM ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | 4 |
| 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ | ΚΟΝΣΟΛΑ | 2 |
| 5 | ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | 70kg ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΩΝ 5 kg | 1 |
| 6 | ΤΑΠΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΔΑΠΕΔΟ ΠΑΖΛ 1ΤΜ(2ΕΚ. ΠΑΧΟΣ) | 25 |

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια οργάνων.

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι απαράβατοι(επί ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης τιμής..

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές.

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

ΔΙΖΥΓΟ ΒΑΔΙΣΗΣ

- μεταλλικές χειρολαβές ρυθμιζόμενες καθ' ύψος. 55-100cm.

- ξύλινο διάδρομο βάδισης και διαχωριστικών ποδιών.  Διαστάσεις: περίπου 200 cm x 90 cm

- Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ ΞΥΛΙΝΟ

- Τουλάχιστον 14 ξύλινες μπάρες, η μια προτεταμένη με απόσταση 15εκατοστά περίπου.

- Κατάλληλο για πολλές και διάφορες ασκήσεις ευλυγισίας

- Διαστάσεις 250 εκ. ύψος και 90 εκ. πλάτος

- 4 μεταλλικά στηρίγματα με ξυλόβιδες

- Μέγιστο βάρος αντοχής 120 kg.

ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

- Υλικό κατασκευής: Εύκαμπτο αφρώδες υλικό , ανθεκτικό στην υγρασία, αντιολισθητικό.

- Διαστάσεις από 180 cm X 60 cm X1,5 cm

- Διάφορα χρώματα.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

- Κονσόλα LCD

- Μέγιστο βάρος ασκούμενου περίπου 120 κιλά

- Σύστημα αντίστασης : Μαγνητικό

- Προηγμένο ηλεκτρονικό καντράν με ενδείξεις ταχύτητας , χρόνου, καρδιακών παλμών, απόστασης και θερμίδων.

- Ρυθμιζόμενο κάθισμα

- Διαστάσεις από 140 Χ 64Χ 98 τουλάχιστον.

ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

- Πολυόργανο με στιβαρή κατασκευή για σταθερότητα και ασφάλεια.

- Βάρη: τουλάχιστον 70kg.

- Βάρος Χρήστη:  130kg περίπου

- Διαστάσεις: 145 x 108 x 203cm.

- Ρυθμιζόμενη πλάτη - κάθισμα.

- Καλύμματα που καθαρίζονται εύκολα.

- Πολλές διαφορετικές θέσεις χρήστη.

- 2 θέσεις για τα πόδια.

- Δυνατότητα πολλαπλών ασκήσεων για διαφορετικές μυϊκές ομάδες

ΤΑΠΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΖΛ)

- Διαστάσεις 100Χ100Χ2 cm.

- Με αντιολισθητική επιφάνεια.

- Υλικό: EVA Foam.

- Χρώμα: διάφορα

- ΤΜΗΜΑ 7– Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε για την προμήθεια Η/Υ , ηλεκτρονικά συγκροτήματα  και λογισμικά για της ανάγκες  του ΚΔΑΠ  Αμεα του Δήμου Λαρισαίων.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με          .

Κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά την προμήθεια Η/Υ , ηλεκτρονικά συγκροτήματα  και λογισμικά για της ανάγκες  του ΚΔΑΠ  Αμεα του Δήμου Λαρισαίων. θα αποτελείται από:

- Πολυμηχάνημα

- Υπολογιστή (πύργο ,οθόνη , πληκτρολόγιο κλπ)

- Φωτοτυπικό

- Projector

- Πλαστικοποιητή

- Πανιά προβολών

Ο εξοπλισμός  Η/Υ , Ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  παρουσιάζονται επιγραμματικά  παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Υ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

CPV 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστες, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών)

CPV 30236000-2 (Ποικίλος εξοπλισμός Ηλεκτονικών Υπολογιστών)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SCANNER) | ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΤΙΓΡΑΦ-ΣΑΡΩΣΗ-FAX ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ USB & WIFI | 1 |
| 2 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΠΥΡΓΟ ΟΘΟΝΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ) | DESKTOP ΚΟΥΤΙ, MOTHERBOARD, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ, ΜΝΗΜΑ RAM, ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΠΟΝΤΙΚΙ, DVD WRITER | 6 |
| 3 | ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ | #### ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ A3 - A4, ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ,ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ | #### 1 |
| 4 | ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ | ΚΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI ΚΑΛΩΔΙΑ | 1 |
| 5 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 2 , ΜΕΓΕΘΟΣ Α4-Α3, ΙΣΧΥΗ 365 WATT, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΗ-ΨΥΧΡΗ | 1 |
| 6 | ΠΑΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ | 120΄΄&ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4:3,ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,4M X 1,8 M | 2 |

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια Η/Υ , Ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι απαράβατοι(επί ποινή αποκλεισμού) όροι για την συμμετοχή του προμηθευτή στον διαγωνισμό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5%της αναφερόμενης τιμής..

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος Α4

- Τροφοδοσία αυτόματου τροφοδότη 20 φύλλα+

- Χωρητικότητα χαρτιού: 200 φύλλα

- Ταχύτητα εκτύπωσης : περισσότερες από 10 σελίδες το λεπτό.

- Οθόνη LCD

- Ανοικτή ακρόαση

- Τονικός τρόπος κλήσης

- Συμβατό με το ελληνικό τηλεφωνικό δίκτυο και τηλεφωνικά κέντρα.

- Toner

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Φωτοαντιγραφικού – Σαρωτή

- Ταχύτητα <0,3 σελ

- Πλάτος σάρωσης 20,8 cm

- Μεγέθους φωτογράφησης 200%

- Σμίκρυνση φωτογράφησης 150%

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αναγνώριση κλήσης

- LCD οθόνη

- Μνήμη εγγράφων 100 σελίδες

- Τηλεφωνικός κατάλογος

- Διαβάθμιση γκρι 64 επίπεδα

- Διαδοχική πολλαπλή αποστολή.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

- Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Professional

- Midi Tower

- Τύπος Motherboard ATX

- Τροφοδοτικό 650 W

- Τύπος μητρικής κάρτας M-ATX υποστηριζόμενης μνήμης DDR4 έως 32GB

- Επεξεργαστής i5 ή i7

- Μνήμη RAM 8GB DDR4

- Σκληρός Δίσκος 256GB SSD

- Κάρτα γραφικών 2GB DDR5

- Οπτικό Μέσο DVD±RW

- Δικτύωση LAN

- USB 3 τουλάχιστον 6 θύρες

- Κάρτα ήχου ενσωματωμένη στην μητρική

- Πληκτρολόγιο

- Ποντίκι

- Ηχεία 5w RMS

- Οθόνη 19 ιντσών Τεχνολογίας LED

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

- Τύπος Laser

- Χρώμα Μονόχρωμο

- Αναλώσιμο Toner

- Ταχύτητα 20ppm

- Μέγεθος Χαρτιού A4, A3

- Μνήμη Εκτυπωτή 256 MB

- Συμβατότητα Windows

- Συνδεσιμότητα USB

- Μέγιστη Ανάλυση 600x600 DPI

- Duplex Print Αυτόματο

Projector

- Tεχνολογία Προβολής DLP, DMD

- Αναπαραγωγή 3D Ναι

- Μέγεθος Εικόνας 30 - 300 "

- Ανάλυση 1920 x 1080

- Φωτεινότητα  2200 Ansi Lumens

- Αντίθεση 22000 :1

- Διάρκεια Ζωής Λάμπας (Μέγιστη) 3500 hrs

- Συνδεσιμότητα Analog Audio, Card Reader, Component Video, Composite Video, HDMI, RS-232, S-Video, USB, VGA, MHL

- Ηχεία

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ

- Πλαστικοποιητής 2 κυλίνδρων

- Μέγεθος Α4 –Α3

- Πλάτος πλαστικοποίησης: 330 mm

- Μέγιστο πάχος πλαστικοποίησης: 0,5mm

- Πάχος διαφανειών: 75 - 125 MIC

- Χρόνος προθέρμανσης: 3 - 5 min

- Ταχύτητα πλαστικοποίησης: 250 mm/min

- Κατανάλωση ισχύος: 365 W

- Διακόπτες ON/OFF-COLD/HOT

- Κουμπί απεμπλοκής

- Επιλογή Θερμής ή ψυχρής πλαστικοποίησης

- Υψηλής ποιότητος σύστημα θέρμανσης.

ΠΑΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

- 120΄΄ & αναλογία διαστάσεων 4:3

- Διαστάσεις 2,4m X 1,8 m

- ΤΜΗΜΑ 8– ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε για την προμήθεια παιδαγωγικού υλικού – βιβλία & θεραπευτικού υλικού για τις ανάγκες  του ΚΔΑΠ  Αμεα του Δήμου Λαρισαίων.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με          .

Κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά την προμήθεια παιδαγωγικού υλικού –βιβλία& θεραπευτικού υλικού  θα αποτελείτε από:

- Διάφορα παιδαγωγικά υλικά και βιβλία κατάλληλα για παιδιά ΑΜΕΑ

- Θεραπευτικός εξοπλισμός (πχ αισθητηριακό υλικό)

ΠΙΝΑΚΑΣ  8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CPV 37524100-8 (Εκπαιδευτικά Παιχνίδια)

CPV 22000000-0 (Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα)

CPV 39162110-9 (Διδακτικό υλικό)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΒΙΒΛΙΑ | 1)ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 10 τμχ 2)ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ, 5τμχ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ 4 τμχ ,ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 τμχ 3)ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ θεματικες 10 τμχ 4)ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 20 τμχ 5)ΣΥΣΤΗΜΑ PECKS 2 τμχ 6)ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΦΗΣ, ΓΡΑΦΗΣ 2τμχ 7)ΕΙΚΟΝΕΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 10 τμχ | 68 |
| 2 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | (ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ) 1) ΜΑΣΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ θεματικα 6 τμχ 2) ΠΑΖΛ 3 διαστάσεων θεματικά 6 τμχ 3)ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΩΝ ΒΑΡΟΥΣ χ 2 τμχ ( συν 6τμχ) 4) ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ διαφ. Χρώματα 10 τμχ 5) ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΚΟΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ 1 τμχ 6) ΣΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ 10 τμχ | 1 ΣΕΤ 39 ΤΕΜ |

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΒΙΒΛΙΑ

Βιβλία-κάρτες περιλαμβάνουν  ένα πλήθος από δημιουργικά και δυναμικά παιχνίδια που θα βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει θετικές σχέσεις. Παιχνίδια που διδάσκουν στα παιδιά την ικανότητα να κοιτούν, να ακούν, να μιλούν, να σκέφτονται και να συγκεντρώνονται και να παρέχουν ευκαιρίες και τρόπους να εφαρμοσθούν οι δεξιότητες αυτές σε διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις. Όλες οι δραστηριότητες να έχουν διασκεδαστικό χαρακτήρα και είναι κατάλληλες για σχολεία ειδικής αγωγής και κοινωνικές υπηρεσίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ψυχαγωγικά παιχνίδια,  κατασκευών & δημιουργία αγωγή  αισθήσεων , δεξιοτήτων  θεραπεία  λόγου  , δυσγραφία   δραματοποίηση  &  επικοινωνία, είδη χειροτεχνίας & αναλώσιμα εκπαιδευτικά βιβλία  , παιχνίδια , εποπτικό υλικό & εργαλεία διδασκαλίας , ψυχοκινητική αγωγή, πάζλ ,βιβλία ειδικής αγωγής , παιδαγωγικό υλικό

Αποτελουν εξαιρετικά βοηθήματα  για δασκάλους και αεροθεραπευτές. PVC H ΞΥΛΙΝΑ, ΑΠΟ 	ΧΑΡΤΟΝΙ, ΥΦΑΣΜΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΦΡΟΛΕΞ.

ΛΑΒΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΗΣ

Έχει διευρυμένη επιφάνεια αφής, και επιπλέον υποδοχές για τα δάχτυλα. Το μεγαλύτερο μέγεθος ενισχύει περισσότερο την πρόσφυση και κρατά τα δάχτυλα στη σωστή τριποδική θέση κατά τη γραφή. Δεν γλιστράει στο μολύβι ακόμη και αν ασκείται πίεση στο πιάσιμο και παρέχει άνεση, σταθερότητα και αίσθηση ασφάλειας. Συσκευασία 3τμχ.pvc

Το βιβλίο ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΨΑΛΙΔΙΑ

Το βιβλίο περιλαμβάνει 68 φύλλα Α4 με οδηγίες, μεθοδικά βήματα και ασκήσεις που βελτιώνουν τις κινητικές δεξιότητες και τον κινητικό έλεγχο. Τα παιδιά με δυσκολία σε κινητικές επιδεξιότητες που αφορούν τη χρήση του ψαλιδιού βελτιώνουν το συντονισμό ματιών και χεριών. Αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα για δασκάλους και εργοθεραπευτές.PVC

ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ

Το σετ αποτελείται από 9 διαφορετικά χρωµατιστά σχήµατα µε αντίστοιχα κορδόνια σε ξύλινο κουτί αποθήκευσης.

Το ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ αποτελείται από 56 μεγάλες καρτέλες διπλής όψης που παρουσιάζουν ασκήσεις για την ενδυνάμωση των άνω άκρων, των δαχτύλων και των χεριών. Βελτιώνουν τις κινητικές δεξιότητες και τις ικανότητες αντίληψης που χρειάζονται για την γραφή καθώς και άλλες συναφείς γραφοκινητικές δραστηριότητες. Στη μία όψη παρουσιάζεται εικονογραφημένη η άσκηση και οι οδηγίες εκτέλεσής της. Στην πίσω όψη έχει δραστηριότητες για την απτική διέγερση, την προετοιμασία της γραφής και την ενδυνάμωση της οπτικής και μαθησιακής ικανότητας. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη σχεδίαση και τη ζωγραφική απλών γραμμών και σχημάτων, την ολοκλήρωση εικόνων, την ανακάλυψη κρυμμένων αντικειμένων κ.α. Περιλαμβάνει μαρκαδόρους που γράφουν και σβήνουν επάνω στις κάρτες. Σε ειδικό μεταλλικό κουτί για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΛΑΘΟΣ & ΣΩΣΤΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΨΕΜΑΤΑ

Οπτικοακουστικό παιδαγωγικό παιχνίδι που αναπτύσσει την κοινωνική συμπεριφορά και καλλιεργεί την κριτική σκέψη και τις σωστές επιλογές σε καταστάσεις που συμβαίνουν στο καθημερινό περιβάλλον των παιδιών και σχετίζονται με τα ψέματα που συνηθίζουν συχνά να λένε. Αποτελείται από 7 σειρές καρτών χρονικής ακολουθίας που παρουσιάζουν ανεξάρτητες ιστορίες με περιστατικά από την καθημερινή ζωή των παιδιών όταν λένε ψέματα. Παρέχουν τη δυνατότητα να αποφασίσει το παιδί ανάμεσα σε 2 πιθανούς τρόπους διαχείρισης της κατάστασης: Α ή Β (λάθος ή σωστό) να παρατηρήσει την εξέλιξη της ιστορίας να συζητήσει, να σχολιάσει να συγκρίνει, και να κατανοήσει τις συνέπειες της (σωστής ή λανθασμένης) επιλογής του. Το σετ αποτελείται από MP3 Cd με την αφήγηση κάθε ιστορίας, 30 μεγάλες καρτέλες (16,5x13,5cm) και εκπαιδευτικό οδηγό με το κείμενο των ιστοριών. Διαθέτει σύστημα αυτοδιόρθωσης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΛΑΘΟΣ & ΣΩΣΤΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οπτικοακουστικό παιδαγωγικό παιχνίδι που αναπτύσσει την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών και καλλιεργεί τις κοινωνικές δεξιότητες που προάγουν την κριτική σκέψη και τις σωστές επιλογές σε καταστάσεις που συμβαίνουν στο σχολείο και το σχολικό περιβάλλον. Αποτελείται από 7 σειρές καρτών χρονικής ακολουθίας που παρουσιάζουν ανεξάρτητες ιστορίες με περιστατικά από την καθημερινή ζωή των παιδιών στο σχολείο. Παρέχουν τη δυνατότητα να αποφασίσει το παιδί ανάμεσα σε 2 πιθανούς τρόπους διαχείρισης της κατάστασης: Α ή Β (λάθος ή σωστό) να παρατηρήσει την εξέλιξη της ιστορίας να συζητήσει, να σχολιάσει να συγκρίνει, και να κατανοήσει τις συνέπειες της (σωστής ή λανθασμένης) επιλογής του. Το σετ αποτελείται από MP3 Cd με την αφήγηση κάθε ιστορίας, 30 μεγάλες καρτέλες (16,5x13,5cm) και εκπαιδευτικό οδηγό με το κείμενο των ιστοριών. Διαθέτει σύστημα αυτοδιόρθωσης.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ “ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ ΕΣΥ;”

Εκπαιδευτικό παιχνίδι σχεδιασµένο για να αναπτύσσει ερωτήµατα γύρω από τις αξίες και την ασφάλεια. Περιλαµβάνει 8 µεγάλες καρτέλες που απεικονίζουν καταστάσεις και 40 κάρτες µε 5 επιλογές αντίδρασης για την καθεµιά. Τα παιδιά αναπτύσσουν το διάλογο και τη λεκτική τους έκφραση και µαθαίνουν να σκέφτονται, να επιλέγουν, και να αντιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της επιλογής τους στο περιβάλλον τους. Αποτελεί εξαιρετικό βοήθηµα για δασκάλους και λογοθεραπευτές.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ – ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ "ΛΑΘΟΣ Η ΣΩΣΤΟ; ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ"

Εκπαιδευτικό παιχνίδι που βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τη λογική σκέψη και την αίσθηση της ακολουθίας, να καλλιεργήσουν την ικανότητα να επιλέγουν, να αποφασίζουν και να αιτιολογούν. Το σετ αποτελείται από 72 κάρτες χωρισµένες σε 12 διαφορετικές ιστορίες µε από 5 εως 7 κάρτες στην καθεµιά που παρουσιάζουν ενδιαφέροντα στιγµιότυπα από την καθηµερινή ζωή των παιδιών. Στην τελευταία φάση – κάρτα κάθε ακολουθίας δίνεται η δυνατότητα να αποφασίσουν ανάµεσα σε 2 πιθανούς τρόπους για να τελειώσει η ιστορία: Α ή Β, «λάθος» ή «σωστό», που κατόπιν θα συζητηθούν και θα εξηγηθούν µε πολλούς τρόπους. Οι κάρτες έχουν αρίθµηση οµαδοποίησης στην πίσω όψη τους.

ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ “ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ”

Το σετ αποτελείται από 56 πολύχρωμες κάρτες συνομιλίας χωρισμένες σε ζευγάρια που απεικονίζουν αντίθετες σχέσεις, αντικείμενα/ουσιαστικά και καταστάσεις. Τα παιδιά θα αναζητήσουν τα σωστά ζευγάρια, θα μάθουν την έννοια των αντιθέτων και θα καλλιεργήσουν το λεξιλόγιο και την ικανότητα έκφρασης. Περιλαμβάνονται επιπλέον οδηγίες με ιδέες για παιχνίδια.

Το Σετ Ασκήσεων Προγραφής περιλαμβάνει 7 ξύλινες επιφάνειες µε κινητικές διαδρομές που έχουν διαβαθμισμένη δυσκολία για να προετοιμάζουν σε δεύτερο βαθμό την εισαγωγή στη γραφή. Οι προγραφικές δεξιότητες εξασκούνται με μικρά ή μεγαλύτερα σχέδια διαδρομών που ακολουθούνται απτικά ή με αντικείμενο γραφής, χωρίς όμως οριοθέτηση στην κίνηση του χεριού. Οι πίνακες είναι κατάλληλοι για προγραφικές ασκήσεις και από παιδιά με κινητικές ιδιαιτερότητες.
Διαστάσεις: 26x16cm

ΠΑΖΛ 3 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ “ΦΡΟΥΤΑ”

Μεγάλα τρισδιάστατα πάζλ µε ρεαλιστική αναπαράσταση φρούτων, λαχανικών και γευµάτων σε πλαστικό δίσκο – βάση.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ: ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΡΟΥΧΑ

Το σετ περιλαμβάνει 54 μεγάλες καρτέλες παρατήρησης (16,6x11,6cm) που απεικονίζουν ρεαλιστικές εικόνες με τα διάφορα μέρη του σώματος και τα είδη των ρούχων. Προάγουν την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Περιλαμβάνεται βάση παρατήρησης για την τοποθέτησή τους.

ΚΑΡΤΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ"

Το σετ περιλαµβάνει 35 καρτέλες διδασκαλίας µε ρεαλιστικές εικόνες, όπου απεικονίζονται δραστηριότητες που για την περιγραφή τους είναι απαραίτητη η χρήση των ενεργητικών λέξεων & ρηµάτων π.χ. φάγωµα, σκαρφάλωµα, ζωγράφισµα, χοροπήδηµα, διάβασµα, γράψιµο κ.α. Βοηθάει στην ανάπτυξη της περιγραφικής ικανότητας µαθαίνοντας τη χρήση του ενεργητικού λεξιλογίου. Αποτελούν εξαιρετικό βοήθηµα για δασκάλους και λογοθεραπευτές.

MAXI ΣΕΤ “ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ”

Ολοκληρωμένο σετ με θεματικές κάρτες συνομιλίας που ενθαρρύνουν τα παιδιά με διασκεδαστικό τρόπο και τους παρέχουν το ερέθισμα για να ξεκινήσουν να συζητούν γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα. Θα εκφρασθούν απόψεις και απορίες, θα τεθούν ερωτήσεις και θα δοθούν απαντήσεις, θα γίνουν σχόλια και θα ασχοληθούν με το θέμα για συγκεκριμένο χρόνο. Καλλιεργεί τη φαντασία, βελτιώνει το λεξιλόγιο και την ικανότητα περιγραφής και αναπτύσσει την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών. Το σετ αποτελείται από 205 κάρτες: 75 κάρτες θεμάτων, 70 κάρτες ομιλίας, 30 κάρτες ερωτήσεων, 20 κάρτες διπλής ομιλίας, 10 κάρτες bonus και ένα χρονόμετρο 5 λεπτών όλα σε μεταλλικό κουτί αποθήκευσης και μεταφοράς. Αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα γιο δασκάλους και λογοθεραπευτές.

ΜΑΧΙ ΣΕΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ: ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

Παιδαγωγικό παιχνίδι που εμπλουτίζει το βασικό λεξιλόγιο και αναπτύσσει τον προφορικό και γραπτό λόγο. Παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας ξεχωριστά με τις εικόνες ή με τι λέξεις, αλλά και συνδυαστικά γιατί καλλιεργεί την ικανότητα νοητικού συσχετισμού ρήματος και δραστηριότητας που απεικονίζεται. Προάγει την αυτόνομη εκμάθηση της σχέσης εικόνων και λέξεων. Ενισχύει την ικανότητα παρατήρησης τόσο των εικόνων και των χαρακτηριστικών τους όσο και του τρόπου γραφής των ρημάτων. Περιέχει 216 καρτέλες: 108 κάρτες με ρεαλιστική απεικόνιση από οικείες στα παιδιά καθημερινές δραστηριότητες από το περιβάλλον τους και 108 κάρτες με τα αντίστοιχα ρήματα στα ελληνικά, για να συσχετισθούν. ∆ιαθέτει σύστημα αυτοδιόρθωσης.

ΜΑΧΙ ΣΕΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ: ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Παιδαγωγικό παιχνίδι που εμπλουτίζει το βασικό λεξιλόγιο και αναπτύσσει τον προφορικό και γραπτό λόγο. Παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας ξεχωριστά με τις εικόνες ή με τι λέξεις αλλά και συνδυαστικά, γιατί καλλιεργεί την ικανότητα νοητικού συσχετισμού ουσιαστικού και εικόνας. Προάγει την αυτόνομη εκμάθηση της σχέσης εικόνων και λέξεων. Ενισχύει την ικανότητα παρατήρησης τόσο των εικόνων και των χαρακτηριστικών τους όσο και του τρόπου γραφής των λέξεων. Περιέχει 216 καρτέλες: 108 κάρτες με ρεαλιστική απεικόνιση από οικείες στα παιδιά εικόνες ζώων, τροφών, καθημερινών και άλλων αντικειμένων από το περιβάλλον τους και 108 κάρτες με τις αντίστοιχες λέξεις στα ελληνικά, για να συσχετισθούν. ∆ιαθέτει σύστημα αυτοδιόρθωσης.

ΣΕΤ ΛΟΓΙΚΑ ΜΠΛΟΚ BASIC

Το βασικό σετ που αποτελείται από 60 κοµµάτια λογικά µπλόκ µε 5 σχήµατα σε 2 µεγέθη, πάχος λεπτό και παχύ και 3 χρώµατα.

ΣΕΤ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο για να βοηθήσει παιδιά και ενήλικες με δυσκολία στην κατανόηση, την περιγραφή και την ανταπόκριση των δικών τους συναισθημάτων και των άλλων. Το σετ περιλαμβάνει 102 έγχρωμες φωτογραφίες σε ζεύγη που απεικονίζονται πλήθος συναισθημάτων, 30 ζευγάρια από ασπρόμαυρες εικόνες-σκίτσα που μπορούν να ζωγραφιστούν, 4 καθρεφτάκια για πρακτική εξάσκηση των εκφράσεων και οδηγίες με προτάσεις διδασκαλίας για τον εκπαιδευτικό. Τα συναισθήματα διδάσκονται με τις έγχρωμες φωτογραφίες και μετά ομαδοποιούνται χρησιμοποιώντας τις ασπρόμαυρες εικόνες. Οι φωτογραφίες μεμονωμένα ενισχύουν την ελεύθερη περιγραφή για όλες τις ηλικίες. Αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα για δασκάλους και εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής.

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ARK'S DnZ VIBE STARTER KIT

Το σετ μεταφοράς DnZ-VIBE STARTER KIT περιλαμβάνει όλα τα βασικά αποσπώμενα άκρα-εργαλεία της ARK'S: 1 DnZ- Vibe με πλαστικής υφής λαβή, η οποία είναι ελαφριά και εύκολη στο καθάρισμα και αποτελεί ξεχωριστό εργαλείο στοματοκινητικής άσκησης και θεραπευτικής παρέμβασης, 1 Probe Tip, 1 Preefer Tip, 1 Μini Tip, 1 Hard Spoon Tip, 1 Grabber & 1 Grabber XT, όλα σε μια ανθεκτική θήκη ταξιδίου για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Τα χρώματα του σετ ενδέχεται να διαφέρουν. Όλα τα  προϊόντα αυτά κατασκευάζονται με υψηλής ποιότητας υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA  και δεν περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ

MAXI ΣΕΤ ΜΠΑΛΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ & ΑΦΗΣ

Σετ από μπάλες με διαφορετικά σχέδια και υφή που ενδυναμώνουν την αίσθηση της αφής και τις κινητικές ικανότητες. Διεγείρουν τα νεύρα των χεριών και είναι κατάλληλες για ασκήσεις επανόρθωσης της αίσθησης της αφής. Τα παιδιά επιλέγουν μια κάρτα που απεικονίζει κάποια από τις μικρές μπάλες. Έπειτα βάζοντας το χέρι τους μέσα στο σάκο αναζητούν ψηλαφώντας τη σωστή μπάλα για να κάνουν την αντιστοίχηση. Το σετ αποτελείται από 20 μπάλες σε 10 διαφορετικά σχέδια και υφή, 10 κάρτες αντιστοίχησης και 1 σάκο για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ & ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ SUPER

Μεγάλος εκπαιδευτικός πίνακας για τη δημιουργία ιστοριών και ασκήσεις λεξιλογίου. Έχει μαλακή βελουτέ δίχρωμη επιφάνεια (πράσινο-κίτρινο) πάνω στην οποία κολλούν εύκολα οι διάφορες πάνινες φιγούρες με το βέλκρο που έχουν στην πίσω όψη τους. Έχει μεγάλο μέγεθος, κρεμιέται στον τοίχο, λειτουργεί και σαν επιφάνεια διακόσμησης, τοποθετείται πάνω στο τραπέζι ή ακόμη και στο πάτωμα. Τα παιδιά συνδυάζοντας τις ελκυστικές πάνινες φιγούρες, δημιουργούν ιστορίες, και διηγούνται με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους αναπτύσσοντας την ικανότητα επικοινωνίας και τη φαντασία τους.
Διαστάσεις: 125x185cm (ανοιχτός)

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ

Το σετ αποτελείται από 90 κάρτες - φωτογραφίες χωρισµένες σε 4 ενότητες µε αντικείµενα, χειρονοµίες και ενέργειες που εξασκούν τη µετάφρασή τους σε λέξεις και ζωντανεύουν τη γλώσσα. Οι χειρονοµίες αποτελούν σηµαντική συνεισφορά στην καλύτερη επικοινωνία από άτοµα µε περιορισµένες ικανότητες έκφρασης, αλλά πολύ συχνά και σε καθηµερινές καταστάσεις. Οι εικόνες αποτελούν βάση εξάσκησης χειρονοµιών που συνοδεύουν την οµιλία, την εξωλεκτική επικοινωνία, τον συγχρονισµό των πράξεων και των λέξεων, την επεξήγηση των εκφράσεων του προσώπου και της γλώσσας του σώµατος. Παιδιά και ενήλικες µπορούν να εξασκήσουν το λεξιλόγιό τους, να  µιµηθούν καταστάσεις, να περιγράψουν γεγονότα και να πουν ιστορίες. Στο σετ περιλαµβάνονται διαφανείς θήκες – βάσεις διδασκαλίας. Αποτελούν εξαιρετικό βοήθηµα για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και λογοθεραπευτές.

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΙ ΠΙΕΣΗΣ ADVANCE

Εκπαιδευτικό παιχνίδι που καλλιεργεί την απτική αντίληψη της αίσθησης πίεσης. Το σετ περιλαμβάνει 1 ξύλινο κουτί και 12 ξύλινους κυλίνδρους που έχουν διαφορετική δύναμη αντίστασης στην πίεση. Τα παιδιά πιέζουν το χρωματιστό δίσκο στην κορυφή του κυλίνδρου προσπαθώντας να αναγνωρίσουν και να αντιστοιχήσουν τα ζευγάρια που έχουν την ίδια αντίσταση στην πίεση. Διαθέτουν σύστημα αυτοδιόρθωσης με σχέδια στην πίσω όψη του κυλίνδρου.

ΣΕΤ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ "ΚΤΙΡΙΑ & ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ"

Το σετ περιλαμβάνει 7 πάνινες φιγούρες που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κτίρια και σημεία της πόλης και λειτουργούν σαν ανεξάρτητες ενότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης του λεξιλογίου. Τα παιδιά θα πάρουν στα χέρια τους τις ελκυστικές πάνινες φιγούρες, θα παρατηρήσουν, θα ονομάσουν και θα περιγράψουν το κτίριο της πόλης που παρουσιάζεται. Με τις ευχάριστες στην αφή πάνινες φιγούρες τα παιδιά ενθαρρύνονται να κάνουν συνδυασμούς και να δημιουργήσουν ιστορίες, να διηγηθούν με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν την ικανότητα επικοινωνίας και τη φαντασία τους. Συνδυάζονται με τους πάνινους πίνακες δημιουργίας ιστοριών πάνω στους οποίους κολλούν χάρη στο βέλκρο που έχουν στην πίσω όψη τους.

ΣΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ CLASSIC

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Στοματομασητικά κατάλληλα για άτομα με αυτισμό, αισθητηριακές δυσκολίες, άγχος και ΔΕΠ-Υ.

- Εύκαμπτο και αρκετά μαλακό για ήπιο μάσημα από άτομα (παιδιά & ενήλικες).

- Υψηλής ποιότητας υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας.

- Να μην  περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.

- ΤΜΗΜΑ 9– ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε για την προμήθεια υγειονομικού υλικού  για τΙς ανάγκες  του ΚΔΑΠ  ΑμεΑ του Δήμου Λαρισαίων.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με Κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο εξοπλισμός των ΚΔΑΠ ΑμεΑ όσο αφορά την προμήθεια υγειονομικού υλικού θα αποτελείται από:

- Στηθοσκόπιο

- Πιεσόμετρο

- Οξύμετρο δακτύλου

- Εξεταστική κλίνη

- Σκαμπό με πλάτη

- Ηλεκτρικό θερμόμετρο

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ

CPV 33190000-8 (Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | Στηθοσκόπιο | 1 |
|  |  | Πιεσόμετρο | 1 |
|  |  | Οξύμετρο δακτύλου | 1 |
|  |  | Εξεταστική κλίνη | 1 |
|  |  | Σκαμπό με πλάτη | 1 |
|  |  | Τραπεζάκι ανοξείδωτο | 1 |
|  |  | Ηλεκτρικό θερμόμετρο | 4 |

Αναλυτική παρουσίαση της προμήθειας.

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

- Στηθοσκόπιο δύο όψεων με κώδωνα και διάφραγμα

- Παραδοσιακός κώδωνας με μεμβράνη διπλών συχνοτήτων που εναλλάσσετε εύκολα ανάμεσα στους ήχους χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων χωρίς να απαιτείται αναστροφή του κώδωνα.

- Ακουστικά με άνετα ανατομική σωστή κλίση

- Μαλακές ελιές για τέλεια ηχομόνωση

- Σωλήνας μονού αυλού

- Κώδωνας από ανοξείδωτο χάλυβα

- Δακτύλιος και διάφραγμα κώδωνα από συνθετικό υλικό που δεν παγώνουν τον ασθενή

- Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

- Αυτόματο πιεσόμετρο μπράτσου με εξελιγμένες λειτουργίες Υψηλής ακρίβειας.

- Με τεχνολογία AFIB για έγκαιρη διάγνωση κολπικής μαρμαριγής.

- Τεχνολογία MAM τριών (3) μετρήσεων.

- Προσαρμοσμένη περιχειρίδα για μέγιστη άνεση στη χρήση για όλα τα συνήθη μεγέθη βραχίονα.

- Θήκη αποθήκευσης

ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

- Προσδιορίζει τον κορεσμό του αρτηριακού οξυγόνου και τον καρδιακό ρυθμό.

- Μικρό και ελαφρύ για εύκολη χρήση.

- Οθόνη με τέσσερις (4) διαθέσιμες προβολές και χρώμα.

- Γραφική απεικόνιση των παλμών.

- Ιμάντας συγκράτησης.

- Θήκη αποθήκευσης.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ

- Κρεβάτι με σταθερά πόδια από χρώμιο και πομπέ προσκέφαλο.

ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

- Λειτουργικό και ανατομικό με έμφαση στην ασφάλεια κατάλληλο για χρήση σε ιατρικά εργαστήρια.

- Έδρα στρογγυλή διαμέτρου 35 εκ.

- Μορφοποιημένο υπενδεδυμένο κόντρα πλακέ με καλουπωτό πολυουρεθάνης .

- Ανύψωση έδρας καθίσματος 47 εως 60 εκ.

- Επένδυση από συνθετικό δέρμα διαφόρων χρωμάτων.

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

- Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι και ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας, η οποία φέρει περιμετρικά προστατευτικό γείσο.

- Αυξανόμενο ύψος από 80 εως 1.40 cm. Μέσω συστήματος σταθεροποίησης με βίδα κάθετος σφιγκτήρα.

- Φέρει 4 τροχούς εκ των οποίων οι δύο (2) φέρουν φρένο.

- Διαστάσεις 50 Χ 70 Χ 80 έως 140 cm.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

- Πρακτικό θερμόμετρο 60δευτερολέπτων υπό αλλεργικό.

- Αδιάβροχο 100%.

- Μνήμη.

- Με βομβητή.

- Χωρίς μεταλλικό άκρο.

ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο  Προϋπολογισμός των υλικών ανά τμήμα έχει ως εξής:

- ΤΜΗΜΑ 1 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΚΑΕ 60.7133.08200

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | 1 | 160,50 € | 160,50 € | 199,02 € |
| 2 | ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ | 1 | 50,80 € | 50,80 € | 62,99 € |
| 3 | ΝΤΟΥΛΑΠΑ | 2 | 450,00 € | 900,00 € | 1.116,00 € |
| 4 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | 1 | 645,16 € | 645,16 € | 800,00 € |
| 5 | ΡΑΦΙΕΡΑ | 1 | 250,00 € | 250,00 € | 310,00 € |
|  |  | 6 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 2.006,46 € |  |
|  |  |  | ΦΠΑ24% | 481,55 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 2.488,01 € |  |

- ΤΜΗΜΑ 2 – ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΕ 60.7133.08201

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΣΕΤ) | 2 | 144,35 € | 288,70 € | 357,99 € |
|  |  | 2 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 288,70 € |  |
|  |  |  | ΦΠΑ24% | 69,29 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 357,99 |  |

- ΤΜΗΜΑ 3 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΚΑΕ 60.7133.08202

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΟΣΤΙΕΡΑ | 1 | 88,63 € | 88,63 € | 109,90 € |
| 2 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ | 4 | 886,29 € | 3.545,16 € | 4.396,00 € |
| 3 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ | 2 | 321,77 € | 643,54 € | 797,99 € |
| 4 | ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 1 | 63,71 € | 63,71 € | 79,00 € |
| 5 | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 48-49΄΄ | 2 | 144,75 € | 289,50 € | 358,98 € |
| 6 | ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | 1 | 47,47 € | 47,47 € | 58,86 € |
| 7 | ΣΥΣΚΕΥΗ DVD | 1 | 40,31 € | 40,31 € | 49,98 € |
| 8 | ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ | 1 | 519,64 € | 519,64 € | 644,35 € |
| 9 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | 5 | 260,02 € | 1.300,10 € | 1.612,12 € |
| 10 | ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ | 3 | 32,18 € | 96,54 € | 119,71 € |
| 11 | ΣΥΣΚΕΥΗ CD | 1 | 68,47 € | 68,47 € | 84,90 € |
| 12 | ΤΡΙΠΟΔΑΣ | 2 | 31,45 | 62,90 € | 78,00 € |
|  |  | 24 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 6.765,97 € |  |
|  |  |  | ΦΠΑ24% | 1.623,83 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 8.389,80 € |  |

- ΤΜΗΜΑ 4 – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΕ 60.7135.08200

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΤΟΡΙΑ | 4 | 64,51 € | 258,04 € | 319,97 € |
| 2 | ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | 3 | 60,48 € | 181,44 € | 224,99 € |
| 3 | ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ | 3 | 8,06 € | 24,18 € | 29,98 € |
| 4 | ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ | 5 | 16,13 € | 80,65 € | 100,01 € |
| 5 | ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ | 10 | 32,25 € | 322,50 € | 399,90 € |
| 6 | ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ | 2 | 153,22 € | 306,44 € | 379,99 € |
|  |  | 27 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 1.173,25 € |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 281,58 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 1.454,83 |  |

- ΤΜΗΜΑ 5 – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 		ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΕ 60.7135.08201

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) | 1 | 476,00 € | 476,00 € | 590,24 € |
| 2 | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ | 1 | 40,00 € | 40,00 € | 49,60 € |
| 3 | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ | 1 | 36,59 € | 36,59 € | 45,37 € |
| 4 | ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ | 1 | 22,58 € | 22,58 € | 28,00 € |
| 5 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ME ΤΟ METPO ΣΚΛΗΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (1,5Μ.) | 1 | 6,60 € | 6,60 € | 8,18 € |
| 6 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ME ΤΟ METPO ΣΚΛΗΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (1,5Μ.) | 1 | 6,60 € | 6,60 € | 8,18 € |
| 7 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ME ΤΟ METPO ΣΚΛΗΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (1,5Μ.) | 1 | 6,60 € | 6,60 € | 8,18 € |
| 8 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΗΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 1 | 1.457,57 € | 1.457,57 € | 1.807,39 € |
| 9 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) | 1 | 476,00 € | 476,00 € | 590,24 € |
| 10 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΤΥΠΟΥ THETA | 1 | 826,13 € | 826,13 € | 1.024,40 € |
| 11 | ΦΟΡΗΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΑΝΑΣΠΑΣΗ | 1 | 263,61 € | 263,61 € | 326,88 € |
| 12 | ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΙΟ ΛΕΥΚΟ | 1 | 120,00 € | 120,00 € | 148,80 € |
| 13 | ΔΑΚΤΥΛΙΕΡΑ | 1 | 56,45 € | 56,45 € | 70,00 € |
| 14 | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΜΒΟ ΜΑΧ BALANCE PAD/OVAL/BLUE | 1 | 40,00 € | 40,00 € | 49,60 € |
| 15 | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ | 1 | 49,00 € | 49,00 € | 60,76 € |
| 16 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΥΠΟΥ COLPAC BLUE VINYL – OVERSIZE 28 CM *53CM | 1 | 30,50 € | 30,50 € | 37,82 € |
| 17 | ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ MSD – BAND BAR | 1 | 30,64 € | 30,64 € | 37,99 € |
| 18 | ΒΑΡΗ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ – ΚΑΡΠΟΥ | 1 | 9,00 € | 9,00 € | 11,16 € |
| 19 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | 2 | 442,74 € | 885,48 € | 1.098,00 € |
| 20 | ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ | 2 | 55,65 € | 111,30 € | 138,01 € |
| 21 | ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ | 2 | 531,45 € | 1.062,90 € | 1.318,00 € |
| 22 | STEPPER | 2 | 362,09 € | 724,18 € | 897,98 € |
| 23 | ΤΡΑΠΕΖΙ AIR HOCKEY | 2 | 378,22 € | 756,44 € | 937,99 € |
|  |  | 28 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 7.494,17 € |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 1.798,60 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 9.292,77 € |  |

- ΤΜΗΜΑ 6 – ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- ΚΑΕ.60.7135.08202

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΙΖΥΓΟ ΒΑΔΙΣΗΣ | 1 | 274,19 € | 274,19 € | 340,00 € |
| 2 | ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ ΞΥΛΙΝΟ | 1 | 213,71 € | 213,71 € | 265,00 € |
| 3 | ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ | 4 | 11,79 € | 47,16 € | 58,48 € |
| 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ | 2 | 265,32 € | 530,64 € | 657,99 € |
| 5 | ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | 1 | 440,00 € | 440,00 € | 545,60 € |
| 6 | ΤΑΠΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ EVA PAZL | 25 | 15,32 € | 383,00 € | 474,92 € |
|  |  | 34 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 1.888,70 € |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 453,29 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 2.341,99 € |  |

- ΤΜΗΜΑ 7– Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

ΚΑΕ 60.7134.08200

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SCANNER) | 1 | 345,96 € | 345,96 € | 428,99 € |
| 2 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΠΥΡΓΟΣ, ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΛΠ | 6 | 426,61 € | 2.559,66 € | 3.173,98 € |
| 3 | ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ | 1 | 345,96 € | 345,96 € | 428,99 € |
| 4 | ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ | 1 | 281,45 € | 281,45 € | 349,00 € |
| 5 | ΠΑΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ | 2 | 64,43 € | 128,86 € | 159,79 € |
| 6 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ | 1 | 26,02 € | 26,02 € | 32,26 € |
|  |  | 12 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 3.687,91 € |  |
|  |  |  | ΦΠΑ24% | 885,10 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 4.573,01 € |  |

- ΤΜΗΜΑ 8– ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΕ 60.6611.08200, 60.7133.08203,

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΒΙΒΛΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΕΤ 68 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ, ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ PECKS, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΦΗΣ – ΓΡΑΦΗΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ) ΚΑΕ 60.6611.08200 | 1 | 1.354,83 € | 1.354,83 € | 1.679,99 € |
| 2 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΕΤ 32 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 60.7133.08203 | 1 | 1.080,64€ | 1.080,64€ | 1.339,99€ |
|  |  | 2 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 2.435,47 € |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 584,51 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 3.019,98 € |  |

- ΤΜΗΜΑ 9– ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΑΕ 60.6631.08200

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ | 1 | 90,32 € | 90,32 € | 112,00 € |
| 2 | ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ | 1 | 63,70 € | 63,70 € | 78,99 € |
| 3 | ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | 1 | 37,09 € | 37,09 € | 45,99 € |
| 4 | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ | 1 | 181,45 € | 181,45 € | 225,00 € |
| 5 | ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ | 1 | 100,80 € | 100,80 € | 124,99 € |
| 6 | ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | 1 | 120,16 € | 120,16 € | 149,00 € |
| 7 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 4 | 26,20 € | 104,80 € | 129,95 € |
|  |  | 10 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 698,32 € |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 167,60 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 865,92 € |  |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ή ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Για την Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΔΑΠ ΑμΕΑ

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:                          διακήρυξη Δημάρχου

| ΤΟΥ: | ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ |
| --- | --- |

- ΤΜΗΜΑ 1 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΚΑΕ 60.7133.08200

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | 1 |  |  |  |
| 2 | ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΟ | 1 |  |  |  |
| 3 | ΝΤΟΥΛΑΠΑ | 2 |  |  |  |
| 4 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | 1 |  |  |  |
| 5 | ΡΑΦΙΕΡΑ | 1 |  |  |  |
|  |  | 6 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |

- ΤΜΗΜΑ 2 – ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΕ 60.7133.08201

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΣΕΤ) | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |

- ΤΜΗΜΑ 3 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΚΑΕ 60.7133.08202

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΟΣΤΙΕΡΑ | 1 |  |  |  |
| 2 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ | 4 |  |  |  |
| 3 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ | 2 |  |  |  |
| 4 | ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 1 |  |  |  |
| 5 | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 48-49΄΄ | 2 |  |  |  |
| 6 | ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | 1 |  |  |  |
| 7 | ΣΥΣΚΕΥΗ DVD | 1 |  |  |  |
| 8 | ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ | 1 |  |  |  |
| 9 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | 5 |  |  |  |
| 10 | ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ | 3 |  |  |  |
| 11 | ΣΥΣΚΕΥΗ CD | 1 |  |  |  |
| 12 | ΤΡΙΠΟΔΑΣ | 2 |  |  |  |
|  |  | 24 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |

- ΤΜΗΜΑ 4 – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΕ 60.7135.08200

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΤΟΡΙΑ | 4 |  |  |  |
| 2 | ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | 3 |  |  |  |
| 3 | ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ | 3 |  |  |  |
| 4 | ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ | 5 |  |  |  |
| 5 | ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ | 10 |  |  |  |
| 6 | ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ | 2 |  |  |  |
|  |  | 27 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |

- ΤΜΗΜΑ 5 – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 		ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΕ 60.7135.08201

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) | 1 |  |  |  |
| 2 | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ | 1 |  |  |  |
| 3 | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ | 1 |  |  |  |
| 4 | ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ | 1 |  |  |  |
| 5 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ME ΤΟ METPO ΣΚΛΗΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (1,5Μ.) | 1 |  |  |  |
| 6 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ME ΤΟ METPO ΣΚΛΗΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (1,5Μ.) | 1 |  |  |  |
| 7 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ MSD BAND ME ΤΟ METPO ΣΚΛΗΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (1,5Μ.) | 1 |  |  |  |
| 8 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΗΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 1 |  |  |  |
| 9 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) | 1 |  |  |  |
| 10 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΤΥΠΟΥ THETA | 1 |  |  |  |
| 11 | ΦΟΡΗΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΑΝΑΣΠΑΣΗ | 1 |  |  |  |
| 12 | ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΙΟ ΛΕΥΚΟ | 1 |  |  |  |
| 13 | ΔΑΚΤΥΛΙΕΡΑ | 1 |  |  |  |
| 14 | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΜΒΟ ΜΑΧ BALANCE PAD/OVAL/BLUE | 1 |  |  |  |
| 15 | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ | 1 |  |  |  |
| 16 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΥΠΟΥ COLPAC BLUE VINYL – OVERSIZE 28 CM *53CM | 1 |  |  |  |
| 17 | ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ MSD – BAND BAR | 1 |  |  |  |
| 18 | ΒΑΡΗ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ – ΚΑΡΠΟΥ | 1 |  |  |  |
| 19 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | 2 |  |  |  |
| 20 | ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ | 2 |  |  |  |
| 21 | ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ | 2 |  |  |  |
| 22 | STEPPER | 2 |  |  |  |
| 23 | ΤΡΑΠΕΖΙ AIR HOCKEY | 2 |  |  |  |
|  |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |

- ΤΜΗΜΑ 6 – ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- ΚΑΕ 60.7135.08202

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΙΖΥΓΟ ΒΑΔΙΣΗΣ | 1 |  |  |  |
| 2 | ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ ΞΥΛΙΝΟ | 1 |  |  |  |
| 3 | ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ | 4 |  |  |  |
| 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ | 2 |  |  |  |
| 5 | ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | 1 |  |  |  |
| 6 | ΤΑΠΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ EVA PAZL | 25 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 |  |  |
|  |  | 36 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |

- ΤΜΗΜΑ 7– Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

- ΚΑΕ: 60.7134.08200

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SCANNER) | 1 |  |  |  |
| 2 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΠΥΡΓΟΣ, ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΛΠ | 6 |  |  |  |
| 3 | ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ | 1 |  |  |  |
| 4 | ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ | 1 |  |  |  |
| 5 | ΠΑΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ | 2 |  |  |  |
| 6 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ | 1 |  |  |  |
|  |  | 12 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |

- ΤΜΗΜΑ 8– ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ΚΑΕ:60.6611.08200, 60.7133.08203

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΒΙΒΛΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΕΤ 68 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ, ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ PECKS, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΦΗΣ – ΓΡΑΦΗΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ) | 1 |  |  |  |
| 2 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΕΤ 32 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |

- ΤΜΗΜΑ 9– ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

- ΚΑΕ: 60.6631.08200

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ | 1 |  |  |  |
| 2 | ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ | 1 |  |  |  |
| 3 | ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | 1 |  |  |  |
| 4 | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ | 1 |  |  |  |
| 5 | ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ | 1 |  |  |  |
| 6 | ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | 1 |  |  |  |
| 7 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 4 |  |  |  |
|  |  | 10 | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |

Λάρισα     /      /2021

Μετά τιμής

Υπογραφή – Σφραγίδα