#### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ -ΕΚΡΟΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:	ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Aριθμός απόφασης

Οικονομικής Επιτροπής:
132/06-03-2014

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λάρισα :

Αριθ. πρωτ.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΜ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πέτρος

Τηλέφωνο: 2410 2413-500275

Fax: 2410 575096

E-Mail:hm@larissa-dimos.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(ΑΡΘΡΟ 20 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ

## ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.000,00 ΕΥΡΩ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- Τεχνική Έκθεση.

- Διακήρυξη Δημοπρασίας..

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων στις ενεργειακές δεξαμενές καυσίμων και τις αντλίες εφοδιασμού καυσίμων του Δήμου Λαρισαίων που είναι εγκατεστημένες στο Δημοτικό αμαξοστάσιο που βρίσκεται στο 9ο χλμ της παλαιάς Εθνικής οδού αθήνών – Θεσσαλονίκης. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του ιδίου Υπουργείου, καθώς επίσης και με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2286/1995 και περιλαμβάνει:

Την Κονσόλα διαχείρισης τεσσάρων (4) αντλιών και τεσσάρων (4) δεξαμενών με την τοποθέτησή τους, την δημιουργία νέων πινάκων βαθμονόμησης όπως απαιτούνται από την Νομοθεσία, την παρακολούθηση συστήματος και ισοζυγίων και παραμετροποιήσεων για ένα μήνα και όπως απαιτείται από την Νομοθεσία, την προετοιμασία & Αποστολή Φακέλου πρατηρίου στην Γ.Γ.Π.Σ. για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την νομοθεσία από τον Εγκαταστάτη του συστήματος, το ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξης για απομακρυσμένη επικοινωνία σε διευρυμένο ωράριο (Δευτ. – Παρασκευή 08:00 – 20:00 & Σάββατο 08:00 – 15:00), τέσσερις βέργες δεξαμενής με τοποθέτηση & προγραμματισμό, αντίστοιχα Converter/ Τροφοδοτικά σύνδεσης βεργών με κονσόλα, φορολογικό μηχανισμό με εκτυπωτή (με τοποθέτηση),κουτί με κολώνα για τον εκτυπωτή του φορολογικού και σε περίπτωση που ο εκτυπωτής τοποθετηθεί στην πλατεία) μόνο κουτί χωρίς κολώνα. Τα παραπάνω υλικά και οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30. 04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4) του Υπουργείου Οικονομικών. Θα είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και θα φέρουν την σήμανση CE σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 94/9/ΕC(ΦΕΚ 157/Β/1996) 19999/92/EC (ΦΕΚ 44/Α/2003) αλλά και με κάθε σχετική κοινοτική οδηγία ή κανονισμό και θα συνοδεύεται από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Επίσης απαιτούνται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες για την τοποθέτηση και σύνδεση του ανωτέρω συστήματος: κατασκευή και αποκατάσταση χαντακιών για την διέλευσης καλωδίων (περιλαμβάνονται οι σωλήνες η τα σπιράλ), η προμήθεια  και εγκατάσταση των καλωδίων επικοινωνίας, η πιστοποιημένη ογκομέτρηση δεξαμενών, η στεγανοποίηση των φρεατίων δεξαμενών, η εγκατάσταση αντλιών , και η  ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση αυτών. επίσης στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται και εργασίες ή υλικά μη δυνάμενα να προσμετρηθούν.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με το  αρθ. 20 του ΕΚΠΟΤΑ. και τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Άρθρο 1ο Αντικείμενο Προμήθειας

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λαρισαίων. Κος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος διακηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια και την εγκατάσταση συστήματος εισροών - εκροών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης του Δημοτικού Αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 23%. (22.764,23 + 5.235,77 ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2014 και θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες Διατάξεις

1) Την παρούσα Διακήρυξη.

2) Τα επισυναπτόμενα τεύχη (Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές –

Ενδεικτικός Προύπολογισμός).

3) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), (ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

4) Τις σχετικές διατάξεις Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

5) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6) Την Π1/7938/98 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1313/98 τ. Β') με

την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 (παρ. 12 εδ.γ και 13 εδ. VIII) του Ν

2286/95.

7)Το με αριθμ. Πρωτ. 21437/05-05-2011 έγγραφο του Υπ.Εσωτ. Αποκέντρωσης &

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

8)Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, όπως υφίσταται στην με Κ.Α. 70.7131.80003

πίστωση του οικονομικού έτους 2014

10) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών-

υλικών.

11) Την με αριθμ 1383/10.07.2014 απόφαση  Αντιδημάρχου  του Δήμου Λαρισαίων  περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας.

12) Την με αριθμ ………/…………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου  Λαρισαίων περί έγκρισης των τευχών  του Διαγωνισμού.

Άρθρο 3ο (Τόπος-Χρόνος-Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού)

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Στην Επιτροπή αυτή μπορούν να παρίστανται, για παροχή διευκρινήσεων, και αρμόδιοι τεχνικοί υπάλληλοι που χειρίζονται την συγκεκριμένη προμήθεια.

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ οδό Ι. Δραγούμη 1, 4ο όροφο | … - … - 2014 | …………… | 10:00 (έναρξη) μέχρι λήξης παράδοσης προσφορών |

Οι προσφορές (με όλα τα απαραίτητα στοιχεία) θα κατατεθούν στα ως άνω γραφεία μέχρι την ημέρα και ώρα της αποσφράγισής τους, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του διαγωνιζομένου), ή θα αποσταλούν στην ως άνω Υπηρεσία και θα παραληφθούν με απόδειξη, στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αν για οποιοδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί την επόμενη εβδομάδα ίδια μέρα, ώρα και τόπο δηλαδή την ….-….-2014 ημέρα ……………………, χωρίς όμως να τροποποιηθεί όρος της διακήρυξης.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την παραπάνω Επιτροπή. Οι διαγωνιζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των στοιχείων των προσφορών που υποβάλλονται.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών παραμένουν σφραγισμένοι και ανοίγουν από την Επιτροπή Διενέργειας μετά από την αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών στοιχείων) η οποία γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

Άρθρο 4ο (Φάκελος προσφοράς)

Ο φάκελος της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφει με ευκρίνεια τα παρακάτω:

- «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» με κεφαλαία γράμματα, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»,

- τον αριθμό της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (περί έγκρισης όρων διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών, κλπ.) που αναγράφεται στο κάτω μέρος του εξώφυλλου της παρούσας διακήρυξης,

- την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (όπως ορίζεται στη διακήρυξη),

- τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου προμηθευτή (Ταχυδρομική διεύθυνση, αρμόδιος, τηλέφωνο, fax, e-mail, κλπ).

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα και σε έντυπη μορφή, μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις παραπάνω ενδείξεις. Προσφορές που είναι ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται:

Α)	Ο φάκελος δικαιολογητικών με όλα τα ζητούμενα από το άρθρο 5 δικαιολογητικά καθώς και ένα τεύχος απλών αντιγράφων αυτών.

Β)	Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς με όλα τα ζητούμενα από το άρθρο 6 δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και ένα τεύχος απλών αντιγράφων αυτών.

Γ)	Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς. Τα τεύχη δημοπράτησης συνοδεύονται από «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», που συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό και τοποθετείται σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Και οι τρεις παραπάνω υποφάκελοι θα φέρουν:

- τίτλο υποφακέλου (φάκελος δικαιολογητικών, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς, αντίστοιχα) καθώς και

- τις τέσσερις (4) παραπάνω ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Άρθρο 5ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Οι συμμετέχοντες για να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό θα προσκομίσουν:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα (κατασκευαστές ή έμποροι παραγωγής χρώματος διαγράμμισης, κλπ.) που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), ήτοι 1.400,00 ΕΥΡΩ.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του διαγωνιζομένου ότι:

- έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.

- τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως αυτές αποτυπώνονται.

- έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει επί εδάφους το σύνολο του υλικού στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με την παρούσα. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος δυνατότητας ολοκλήρωσης της παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 – 9002 του διαγωνιζόμενου, για την εμπορία των συστημάτων εισροών – εκροών καυσίμων.)

- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και που θα επισυναφθεί και στη σύμβαση.

- Πιστοποιητικό «CE» από επίσημα διαπιστευμένο φορέα.

- Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του είδους ελεύθερου σε χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Η τιμή πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και περιλαμβάνει τις κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. χωριστά δε θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 6ο (Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής Προσφοράς)

Συνοδευτικά με την κάθε Τεχνική Προσφορά πρέπει να δοθούν από κάθε συμμετέχοντα όλα εκείνα τα τεχνικά στοιχεία τα οποία θα παρέχουν στην Υπηρεσία την δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και σαφούς εικόνας των γενικών και τεχνικών χαρακτηριστικών για το προσφερόμενο προϊόν.

Κάθε Τεχνική Προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα κατωτέρω στοιχεία:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του διαγωνιζομένου όπου θα δηλώνεται με σαφήνεια ο κατασκευαστής-παραγωγός, η χώρα προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής των υλικών που προσφέρουν, η χώρα συσκευασίας, η εμπορική ονομασία του προϊόντος, το είδος, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου (αντιπροσώπου) για την κυκλοφορία και διάθεση του προϊόντος στην Ελλάδα.

- Επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, αν το προϊόν είναι εισαγόμενο να φέρει το γνήσιο prospectus στη γλώσσα της χώρας προέλευσης και την μετάφρασή του, το οποίο θα περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, τον τρόπο χρήσης, την ποιοτική σύστασή του.

- Κατάσταση των Δημόσιων Οργανισμών που έχουν προμηθευτεί και χρησιμοποιήσει το εν λόγω σύστημα.

Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7ο (Οικονομική προσφορά)

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς και θα αναφέρονται σε τιμή μονάδος.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 8ο (Χρόνος παράδοσης, χρόνος ισχύος προσφοράς)

- Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του το χρόνο εγκατάστασης δηλαδή το χρόνο που δύναται να παραδώσει να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία το σύστημα ελέγχου εισροής-εκροής καυσίμων. Επιθυμητός χρόνος παράδοσης: δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη ημέρα του διαγωνισμού.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της έως της 31Δεκεμβρίου  του 2014.

Άρθρο 9ο (Επιλογή αναδόχου)

Η αξιολόγηση για την επιλογή του ανάδοχου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:

- Τη συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης

- Τον ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε

- Την προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

Άρθρο 10ο (Σύμβαση)

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης θα καταρτισθεί η σχετική σύμβαση με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος προμηθευτής θα καταθέσει στην υπηρεσία την Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. η οποία θα επιστραφεί μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή.

Άρθρο 11ο (Έξοδα - κρατήσεις - εισφορές)

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης, με την κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α. που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του ότι επιβαρύνονται τα εν λόγω είδη.

Η αποπληρωμή θα γίνει κατόπιν της οριστική παραλαβή με την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων - δικαιολογητικών.

Άρθρο 12ο (Παράδοση-παραλαβή υλικών- Δειγματοληψία)

- Η παραλαβή των τμημάτων του συστήματος, των υλικών και των εργασιών εγκατάστασης και σύνδεσης θα γίνει από την καθ’ ύλιν Επιτροπή η συγκρότηση της οποίας γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

- Η παραλαβή των υλικών και εργασιών εγκατάστασης και σύνδεσης και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

- Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα τον Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

- Εάν η παραλαβή της προμήθειας εγκατάστασης και σύνδεσης και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από την σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με βάση μόνο το θεωρημένο από το Δήμο αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

- Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:

  - Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

  - Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας επιτροπής.

  - Η δευτεροβάθμια επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

- Ο Δήμος αποκλείει την ανάδειξη προμηθευτή, ο οποίος δεν θα προσφέρει το σύνολο των ζητούμενων από την τεχνική έκθεση προς προμήθεια υλικών.

- Η πληρωμή του προμηθευτή στο 100% της αξίας, εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την οριστική παραλαβή και την βεβαίωση καλής λειτουργίας.

- Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί άπαξ σε μία ημερήσια (ή εβδομαδιαία) εφημερίδα και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 13ο (Ενστάσεις)

Ένσταση προ της υπογραφής της σύμβασης γίνεται σε διάφορες φάσεις του διαγωνισμού, όπως κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, και υποβάλλεται εγγράφως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 14ο (Τρόπος- νόμισμα πλήρωμής)

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών και το νόμισμα θα είναι το επίσημο νόμισμα ΕΥΡΩ.

Άρθρο 15ο (Γενικά – Πληροφορίες)

Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού μερίμνη και δαπάνη των ιδίων, από τα Γραφεία του Τμήματος Η/Μ Έργων Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, στην οδό Ι. Δραγούμη 1, 4ο όροφο, τηλ. 2413-500.275, fax 2410-251.339, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού όπως προβλέπεται παρακάτω.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.κ. Πέτρος Αποστόλου, Ζεμπέκης Γεώργιος.

Άρθρο 16ο (Δημοσίευση)

Η περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 και 23 της με αριθμ. 11389/93 Υ.Α. “Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ”, και του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως (τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 700,00 €) και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.000,00 ΕΥΡΩ

| Α/Α | Περιγραφή | Τεμ. | Ενδεικτική Τιμή | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Προμήθεια – εγκατάσταση πλήρους Συστήματος ελέγχου Εισροών – Εκροών καυσίμων με όλο τον εξοπλισμό, όλα τα υλικά, τις εργασίες, τα λογισμικά,και τα μικροϋλικά σύνδεσης αυτών, και την θέση σε πλήρη λειτουργία. | 1 | 22.764,23 € | 22.764,23 € |
|  |  |  | Σύνολο | 22.764,23 € |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 23% | 5.235,77 € |

| Απαιτούμενη Δαπάνη | 28.000,00 € |
| --- | --- |

ΛΑΡΙΣΑ……/………/2014

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

#### ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΟΒΡΗ Ευαγγελία

Αρχιτέκτων Μηχανικός