|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τ.K. : 412 22 | Λάρισα 09-11-2016 Αρ. Πρωτ.: 74447 |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας Τηλ.. : 2413 – 500.278 Τηλεομοιοτυπία : 2410-251.339 e-mail : hm@larissa-dimos.gr | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.918,08 € K.A. 30.6265.44001 |

Ι. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο διαγωνισμού

1.1. Οι εργασίες αυτές αφορούν στην συντήρηση, επανέλεγχο και αναγόμωση (όπου απαιτείται)

των πυροσβεστήρων με την ουσία που απαιτείται, καθώς και υδραυλικών δοκιμών όλων των

τύπων και μεγεθών που υπάρχουν.

1.2. Οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες βρίσκονται σε διάφορες κτιριακές και υπαίθριες

εγκαταστάσεις του Δήμου Λαρισαίων :

- Δημαρχιακά Καταστήματα

- Αστεροσκοπείο

- Κοιμητήρια

- Διεύθυνση Καθαριότητας & Δημοτικής Αστυνομίας

- Διεύθυνση πρασίνου (’’Φυτώριο’’)

- Αμαξοστάσιο

- ΚΑΠΗ

- Συγκρότημα Μύλου του Παπά

- Χατζηγιάννειο Πολιτιστικό Κέντρο

- Κτήριο ΟΥΗΛ

- Κτίριο πολλαπλών χρήσεων

- Κτίριο ΑΜΕΑ

- ’’Γρηγοριάδειο’’

- Κλειστό Γυμναστήριο (Ηρ. Πολυτεχνείου)

- Πυριτιδαποθήκη

- Πολιτιστικό κέντρο ’’Ι. Ζιαζιά’’

- Λαογραφικό Μουσείο

- Αθλητικά Κέντρα και

- ότι άλλο κτίριο που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά ανήκει στην αρμοδιότητα  του Δήμου

Λαρισαίων.

1.3 Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας, προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις Δημοτικές

πιστώσεις οικονομικού έτους 2016 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) με Κ.Α. : 30.6265.44001

1.4 Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.918.08 €

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%.

Άρθρο 2ο:  Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με :

2.1.   Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

2.2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

2.3. Τα άρθρα 103 και 209  του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

2.4. Την με αρ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β’/11-

08-2010).

Άρθρο 3ο:   Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

3.1. Η παρούσα

3.2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός μελέτης

3.3. Σχετική Νομοθεσία περί πυροσβεστήρων

Άρθρο 4ο:   Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

4.1 Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της

σύμβασης, ενώ  ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε ένα έτος.

4.2 Η αποκατάσταση φθορών ή βλαβών εξαρτημάτων εντός του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας

αυτών (12 μηνών), θεωρείται συντήρηση και η δαπάνη βαρύνει τον συντηρητή.

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου

5.1. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν από άποψη ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης

σύμφωνα με την με αριθμό 618/43 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ

52/Β’ – 20-01-2005), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1218/Β’ – 01-09-2005) και το με αριθμό

πρωτ, 9554 Φ.702,9/03-03-2006 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

5.2.  Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση των εργασιών σε τρίτο άτομο.

5.3. Το αρμόδιο άτομο υποχρεούται να επιβλέπει την όλη διαδικασία.

5.4. Τα προηγούμενα θα βεβαιώνονται και με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 από τον

ανάδοχο, στην οποία θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν

ή αναγομώθηκαν και της πληρότητας αυτών.

Επίσης ο ανάδοχος θα συμπληρώσει και θα παραδώσει στην Υπηρεσία για κάθε εγκατάσταση

χωριστά τα Μητρώα ετήσιας συντήρησης / αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

5.5. Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία συμπληρωμένο πίνακα ΙΥ.1 του παρατήματος ΙΥ

της ως άνω ΚΥΑ για κάθε είδος πυροσβεστήρα (περιγραφή διαδικασιών συντήρησης από αρμόδιο

άτομο).

5.6. Ο ανάδοχος θα τηρήσει πιστά τις οδηγίες του παρατήματος ΙΙ, παρ. 3 (Πυρασφάλεια κατά τη

Συντήρηση).

5.7. Με το πέρας των εργασιών και την επανατοποθέτηση πυροσβεστήρων ο ανάδοχος θα

υποβάλει κατάσταση ανά χώρο  των πυροσβεστήρων και ανά είδος που

συντηρήθηκαν/αναγομώθηκαν ή υπέστησαν υδραυλική δοκιμή.

5.8. Ο ανάδοχος κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών φέρει την εύθηνη για κάθε υλική και

σωματική ζημιά.

5.9. Ο ανάδοχος εγγυάται τη λειτουργική ετοιμότητα των πυροσβεστήρων για δώδεκα μήνες απ

την εγκατάσταση τους.

5.10. Σε  περίπτωση  ακαταλληλότητας  δοχείων,  θα  ενημερώνεται  η  Τεχνική  Υπηρεσία προτού

αυτά καταστραφούν.

Αν η Τεχνική Υπηρέτα έχει αντίθετη άποψη, τότε αρμόδιος να αποφάσισε γι’ αυτή, είναι ο Φορέας

έλεγχου.

5.11. Κατ  την  παραλαβή  των  δοχείων,  η  Τεχνική  Υπηρέτα  θα  έχει  το  δικαίωμα  να

λειτουργήσει δειγματοληπτικά μέρος των πυροσβεστήρων για να εξακριβώσει την καλή

λειτουργά τους. Το δήγμα αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι το 5% του αριθμού των πυροσβεστήρων

σκόνης που επανελεγχτήκαν – αναγομώθηκαν και 2% από τους πυροσβεστήρες CO2.

Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων που θα δοκιμαστούν, θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.

5.12. Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επίσκεψης στο χώρο όπου πραγματοποιούνται οι

εργασίες συντήρησης – αναγόμωσης – υδραυλικής δοκιμής.

5.13. Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία

παράδοσης των πυροσβεστήρων. Η ισχύς της παύει αυτόματα μετά την πάροδο του ενός (1) έτους.

Άρθρο 6ο: Αναθεώρηση τιμών

6.1. Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν

σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 7ο: Τρόπος πληρωμής

7.1. Δια την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων του εργοδότη ο ανάδοχος θα εκδώσει

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά μόνο και εφόσον θα

προσκομίσει στην υπηρεσία τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 5, παρ.5.2. και τα σχετικά

μητρώα πυροσβεστήρων.

7.2. Η έκδοση τιμολογίου δύναται να είναι τμηματική (ανά κτίρια) ή συνολική με το πέρας των

υποχρεώσεών του.

Άρθρο 8ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

8.1. Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,

τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8.2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Λαρισαίων.

Άρθρο 9ο:   Σύμβαση

9.1 Γ ια τις ανάγκες υλοποίησης των ανωτέρων θα υπογραφθεί μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του

αναδόχου σχετικό συμφωνητικό.

9.2 Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας

θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

9.3 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβαίνει στην συντήρηση και επιθεώρηση των

εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους όρους της περιγραφής αυτής και μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια,

ο Δήμος Λαρισαίων διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.

9.4 Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται κατά τις

διατάξεις των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 273 του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/06).

9.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Δεν απαιτείται.

Άρθρο 10ο: Δικαίωμα συμμετοχής

10.1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς φυσικών προσώπων

ή αντίστοιχων νομικών, αυτοτελώς ή σε ενώσεις αυτών που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον ότι

απαιτείται από την σχετική νομοθεσία και εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο

του διαγωνισμού :

Άρθρο 11ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής

11.1

11.1.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής :

- Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας εκτέλεσης εργασιών  σε αντίστοιχο αντικείμενο (Σύστημα

Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001 : 2008 ή άλλο ισοδύναμο).

- Βεβαίωση εγγραφής στα επαγγελματικά, εμπορικά ή βιομηχανικά/βιοτεχνικά μητρώα του

αντίστοιχου Επιμελητηρίου, υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι εφόσον αναδειχθούν οικονομικοί φορείς, στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης να δύνανται να εκδώσουν ως παραστατικό «τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών».

11.1.2 Υπεύθυνες Δηλώσεις :

11.2.2.1 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

      - Έλαβα γνώση των όρων της υπηρεσίας τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

      - Έλαβα γνώση  των τοπικών συνθηκών.

      - Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης.

      - Δεν έχω αποκλεισθεί, από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

      - Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που

ζητούνται από την υπηρεσία.

      - Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής

μου δραστηριότητας.

      - Ότι θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων που

ζητούνται από την υπηρεσία.

      - Θα διαθέσω κατάλληλο προσωπικό με αντίστοιχες άδειες και θα είναι ασφαλισμένο.

      - Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

και γενικά

- Δεν βρίσκομαι σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για

τις οποίες οι Οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν

11.2.2.2 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται  το εξής:

      - ως Αρμόδιο Άτομο της επιχείρησής μου, απασχολούμε αποκλειστικά σ’ αυτήν και

επιβλέπω καθ΄ όλη την διάρκεια την διαδικασία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης – αναγόμωσης – υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων.

11.1.3  Αδειοδοτήσεις:

Ο Οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένος σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία  και να προσκομίσει τα ως κάτωθι :

      - Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας

περιοδικού επανελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Π. Αριθμ. 618/43/05 και 17230/671/01.09.05,

      - Πιστοποιητικό για έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών υψηλής

πίεσης σύμφωνα με την Υ.Π. Αριθμ. 14165/Φ.17.4/373/93,

      - Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α.

618/43/2005, όπως τροποποιήθηκε  με την Κ.Υ.Α. 17230/671/2005,

      - Άδεια λειτουργίας για Εργαστήριο επανελέγχου & αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής

και υψηλής πίεσης ή απαλλαγή από υποχρέωση εφοδιασμού με την άδεια λειτουργίας.

11.2

11.2.1 Δεν απαιτείται από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή για

την υποβολή προσφοράς.

Όμως η νομική μορφή της αναδόχου - ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η

ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου για την ένωση.

11.2.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και

επαγγελματικής ικανότητας.

11.2.3 Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της, πρέπει να

υποβάλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 11.

11.2.4 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης

της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον

έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την

περαιτέρω διαδικασία.

Άρθρο 12ο:   Κατάθεση προσφορών

12.1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά (έντυπο

προσφοράς χορηγείτε από την Υπηρεσία) μέχρι και την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται

στο άρθρο 13 της παρούσας.

12.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς.

Στον φάκελο θα αναγράφεται η επισήμανση «ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ».

Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται κατά

το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο συμμετέχον Οικονομικός Φορέας είναι πλήρως

ενήμερος της παρούσης και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της

προσφοράς από το συμμετέχοντα αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη

της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες των εργασιών ως και τα συμβατικά στοιχεία.

12.3 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

12.4. Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων :

Α.     ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί  ποινή αποκλεισμού θα υπάρχουν :

α) Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά,

β) Δικαιολογητικά συμμετοχής

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Β.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ

Στον εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο θα είναι ενυπόγραφη η προσφορά του Οικονομικού

φορέα, συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας.

Οι προσφερόμενες τιμές αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.

Άρθρο 13ο:   Τόπος υποβολής προσφορών

13.1 Ως ημερομηνία κατάθεσης σφραγισμένων φακέλων προσφοράς, ορίζεται η 25-11-2016,

ημέρα Παρασκευή, από ώρα 9.30 π.μ. έως 10.00 π.μ.

13.2 Οικονομικές προσφορές ύψους μεγαλύτερου από τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 14ο:   Αποσφράγιση  προσφορών

14.1 Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, παρουσία όλων των

ενδιαφερομένων, αριθμούνται οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.

Στην συνέχεια καταγράφονται τα έγγραφα και δικαιολογητικά των συμμετεχόντων και ταυτόχρονα

ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους.

14.2 Κατόπιν ανακοινώνεται :

α. Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από την συμμετοχή, τους λόγους του αποκλεισμού τους, λόγω

δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε λόγω ουσιώδους κριτηρίου, στους οποίους και επιστρέφει ο

φάκελος της οικονομικής προσφοράς τους.

β. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται και ανακοινώνονται τα

επιμέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα.

Άρθρο 15ο:   Δημόσια Σύμβαση

15.1 Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να

υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

15.2 Προ της υπογραφής της Δημόσιας Σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει τα ως κάτωθι

δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου.

αγ) στις περιπτώσεις ενώσεων για όλα τα μέλη

β. Φορολογική ενημερότητα

βα) στις περιπτώσεις ενώσεων για όλα τα μέλη

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

γα) στις περιπτώσεις ενώσεων για όλα τα μέλη

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

15.2. Εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής  ο αρμόδιος υπάλληλος με

γνωμοδότηση του προς τον Δήμαρχο που αποφασίζει σχετικά,  προτείνει την κατακύρωση της

παροχής υπηρεσίας στον μειοδότη.

15.3 Εάν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν στο σύνολό τους εμπρόθεσμα ή αν τα

προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται

πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον

αμέσως επόμενο, κατά σειρά μειοδοσίας, συμμετέχοντα, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους

ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.

15.4. Με γνωμοδότηση προς τον Δήμαρχο, που αποφασίζει σχετικά,  προτείνεται η κατακύρωση της

παροχής υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Άρθρο 16ο:   Ενστάσεις

16.1 Για την άσκηση ενστάσεων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 17ο:   Παροχή πληροφοριών

17.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και η παρούσα διατίθενται από το κτίριο του

Δημαρχείου Λάρισας, οδός Ι. Δραγούμη, αρ. 1

- Πληροφορίες : 4ος όροφος, γραφείο 13, τηλ.:2413-500278.

- Αρμόδιος : κ. ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας

- Ώρες παροχής πληροφοριών : 7,00 π.μ. έως 15,00 μ.μ.

ΙΙ. - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 18ο:

18.1 Οι κάτωθι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις

τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Για τις εργασίες επανελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης (όπου απαιτείται) των πυροσβεστήρων με

την ουσία που απαιτείται, όλων των τύπων και μεγεθών που υπάρχουν, καθώς και για τα  μικροϋλικά

που απαιτούνται, όπως Μανόμετρα, κλείστρα, βαλβίδες, χοάνες, κ.λ.π., ήτοι μεταφορά από

διάφορους χώρους – εγκαταστάσεις  του Δήμου Λαρισαίων, εργασίες επανελέγχου, συντήρησης,

αναγόμωσης και επανατοποθέτησης τους  (1 ΤΕΜ.)

Α. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg/Lit) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.) | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΓΟΜΩΣΗΣ (€) | ΤΙΜΗ ΑΝΑΓΟΜΩ- ΣΗΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΦΟΡΗΤΟΣ | 3,0 | 175 | 1,20 | 3,60 | 630,00 |
| 2. | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΦΟΡΗΤΟΣ | 6.0 | 581 | 1,20 | 7,20 | 4.183,20 |
| 3. | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΦΟΡΗΤΟΣ | 12.0 | 7 | 1,20 | 14,40 | 100,80 |
| 4. | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ | 12.0 | 35 | 1,20 | 14,40 | 504,00 |
| 5. | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ | 6.0 | 8 | 1,20 | 7,20 | 57,60 |
| 6. | CO2 ΦΟΡΗΤΟΣ | 2.0/5.0 | 117 | 1,20 | 6,00 | 702,00 |
| 7. | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ | 25.0 | 2 | 1,20 | 30,00 | 60,00 |
| 8. | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ | 50.0 | 1 | 1,20 | 60,00 | 60,00 |
| 9. | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦ. | 25.0 | 1 | 1,20 | 30,00 | 30,00 |
| 10. | ΑΦΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ | 50.0 | 1 | 1,20 | 60,00 | 60,00 |

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  : 6.387,60 €

Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι το 50% των πυροσβεστήρων χρήζουν αναγόμωσης,  λόγω παλαιότητάς τους.                                                       Επομένως : 6.387,60 x 50% = 3.193,80 €.

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg/Lit) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.) | ΤΙΜΗ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΦΟΡΗΤΟΣ | 3,0 | 175 | 6,90 | 1.207,50 |
| 2 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΦΟΡΗΤΟΣ | 6.0 | 581 | 6,90 | 4.008,90 |
| 3 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΦΟΡΗΤΟΣ | 12.0 | 7 | 6,90 | 48,30 |
| 4 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ | 12.0 | 35 | 6,90 | 241,50 |
| 5 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ | 6.0 | 8 | 6,90 | 55,20 |
| 6 | CO2 ΦΟΡΗΤΟΣ | 2.0/5.0 | 117 | 6,90 | 807,30 |
| 7 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ | 25.0 | 2 | 6,90 | 13,80 |
| 8 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ | 50.0 | 1 | 6,90 | 6,90 |
| 9 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦ. | 25.0 | 1 | 6,90 | 6,90 |
| 10 | ΑΦΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ | 50.0 | 1 | 6,90 | 6,90 |

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  : 6.403,20 €

Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι το 50% των πυροσβεστήρων χρήζουν μόνο συντήρησης

(το υπόλοιπο των πυροσβεστήρων που θα αναγομωθούν).

Επομένως : 6.403,20 x 50% = 3.201,60 €.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.) | ΤΙΜΗ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ Χ.ΠΙΕΣΗΣ | 706 | 4,00 | 2.824,00 |
| 2 | ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΠΥΡ/ΡΑ ΣΚΟΝΗΣ | 706 | 6,00 | 4.236,00 |
| 3 | ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΠΥΡ/ΡΑ CΟ2 | 117 | 12,00 | 1.404,00 |
| 4 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΥΡ/ΡΑ ΣΚΟΝΗΣ | 663 | 3,00 | 1.989,00 |
| 5 | ΧΟΑΝΗ ΠΥΡ/ΡΑ CΟ2 | 117 | 10,00 | 1.170,00 |
| 6 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ | 823 | 3,00 | 2.469,00 |
| 7 | ΣΙΦΩΝΙ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ | 823 | 3,00 | 2.469,00 |

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  : 16.561,00 €

Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι το 10% των πυροσβεστήρων χρήζουν αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών.                                                Επομένως : 16.561,00 x 10% = 1.656,10 €.

Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΧΕΙΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ | 823 | 9,67 | 7.958,41 |

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  : 7.958,41 €

Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι το 50% των πυροσβεστήρων χρήζουν υδραυλικής δοκιμής.

Επομένως : 7.958,41 x 50% = 3.979,21 €.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ | 1 | 3.193,80 | 3.193,80 |
| Β | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 1 | 3.201,60 | 3.201,60 |
| Γ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | 1 | 1.656,10 | 1.656,10 |
| Δ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ | 1 | 3.979,21 | 3.979,21 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) | 12.030,71 |
| Φ.Π.Α. 24% (€) | 2.887,37 |
| ΣΥΝΟΛΟ (€) | 14.918,08 |

Άρθρο 19ο:   Ειδικοί όροι

19.1. Για αναλώσιμα υλικά των πυροσβεστήρων όπως κλείστρα διακοπής πυροσβεστήρων, χοάνη

πυροσβεστήρων CO2, μανόμετρα πυροσβεστήρων, ελαστικά σώματα εκτόξευσης κ.λ.π. όπου απαιτείται οι

αντικατάστασή τους θα συμπληρώνονται στον πίνακα με αναγραφή σ’ αυτών το μητρώο του πυροσβεστήρα.

19.2. Ο κάθε αναγομωθείς πυροσβεστήρας θα φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται τα

στοιχεία του αναδόχου, ο αριθμός αδείας συντηρητή, ο χρόνος αναγόμωσης και η ημερομηνία λήξης.

Η ετικέτα αυτή ΔΕΝ θα καλύπτει τους χειρισμούς χρήσης του πυροσβεστήρα.

19.3  Επίσης θα φέρει νέο δακτυλίδι ελέγχου, χρώματος για το έτος 2016 και 2017.

19.4. Η παραλαβή των προς συντήρηση πυροσβεστήρων  σε κάθε κτίριο ή χώρο θα γίνεται ενώπιων αρμοδίου

υπαλλήλου με την υποχρέωση τοποθέτησης ανά όροφο κτιρίου ή χώρου ενός έτοιμου προς λειτουργία δικού του

πυροσβεστήρα, ο οποίος θα επιστραφεί μετά την τοποθέτηση των συντηρημένων πυροσβεστήρων.

| Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- |
| ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Λάρισα 09-11-2016 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |

# Text boxes

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ