ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         	ΕΡΓΟ :              ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ                                   	                  4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κωδικός	Κωδικός	Μον.	Τιμή	Δαπάνη (Ευρώ)

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Αρθρου	A.T.	Αναθεώρησης	Mετρ.	Ποσότητα	Μονάδας	Μερική	Ολική

(Ευρώ)	Δαπάνη	Δαπάνη

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

1	Εκσκαφή χάνδακα γιά την	ΑΤΗΕ Ν\9302.2	1	ΗΛΜ 10	m3	77	18,68	1.438,36

τοποθέτηση καλωδίων σε ΟΔΟ-

ΠΕΖΟΔΡ διαστ. 0,50χ0,60.

2	Εκσκαφή γιά την κατασκευή βάσεως	ΑΤΗΕ 9303	2	ΗΛΜ 10	m3	14	61,24	857,36

θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή

σιδηροϊστού  σε έρεισμα

3	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά	ΑΤΗΕ 9316.6	3	ΗΛΜ 5	m	325	27,25	8.856,25

την διέλευση καλωδίων κλπ

διαμέτρου 2 1/2 ins

4	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος	ΑΤΗΕ Ν\9315.1	4	ΗΛΜ 8	m	45	4,34	195,30

τυπου νεροσώλ

5	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους	ΑΤΗΕ 9305	5	ΗΛΜ 10	m	21	7,97	167,37

διατάσεων 19Χ9Χ6 cm

6	Φρεάτιο 40Χ40 επισκέψεως από	ΑΤΗΕ Ν\9307.3	6	ΗΛΜ 10	τεμ	14	40,44	566,16

σκυρόδεμα πάχους 10 cm με

λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα

7	Βάση σιδηροϊστού άοπλη	ΑΤΗΕ Ν\9312.1	7	ΗΛΜ 101	m3	14	106,97	1.497,58

1,00x1,00x1,00

8	Βάση πίλλαρ 1,20X0,4X0,50	ΑΤΗΕ Ν\9311.1	8	ΗΛΜ 101	τεμ	4	23,09	92,36

9	Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός 7 μ.	ΑΤΗΕ Ν\9325.2	9	ΗΛΜ 101	τεμ	12	393,42	4.721,04

10	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας	ΑΤΗΕ 9331.1.3	10	ΗΛΜ 101	τεμ	12	75,71	908,52

Μονός ευθύγαμμος μεταλλικός

βραχίονας Οριζόντιας προβολής

11	1,50m	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για	ΑΤΗΕ Ν\9361.5	11	ΗΛΜ 103	τεμ	12	77,19	926,28

λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής

πιέσεως 125 W

12	Καλώδιο ΝΥY 5Χ2,5 mm	ΑΤΗΕ	12	ΗΛΜ 102	m	330	4,06	1.339,80

Ν\9337.5.2.5

13	Αγωγός γυμνός χάλκινος	ΑΤΗΕ 9340.2	13	ΗΛΜ 45	m	328	5,45	1.787,60

πολύκλωνος Διατομής 16mm2

14	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ	ΑΤΗΕ Ν\9342	14	ΗΛΜ 5	τεμ	14	26,31	368,34

22χιλ μήκους 1,50m

15	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής	ΑΤΗΕ Ν\9350.1	15	ΗΛΜ 52	τεμ	4	707,92	2.831,68

(πίλλαρ) 1.10x0.30x1.20 m

16	Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η.	ΑΤΗΕ Ν\9347.1.1	16	ΗΛΜ 52	τεμ.	2	256,97	513,94

17	Αποκατάσταση πεζοδρομίου,δρόμου	ΑΤΗΕ Ν\9306	17	ΗΛΜ 10	m2	22	40,07	881,54

, πράσινο

18	Σιδηροιστός κωνικός 4,5 μ.	ΑΤΗΕ Ν\9324.2	18	ΗΛΜ 101	τεμ	2	255,26	510,52

19	Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου	ΑΤΗΕ Ν\9367.5	19	ΗΛΜ 103	τεμ	2	336,71	673,42

φανού, για λυχνίες ατμών μετάλλου

Ε27 70W γιαι ιστό μικρού ύψους

20	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ	ΑΤΗΕ 9336.1.1	20	ΗΛΜ 46	m	135	4,28	577,80

τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Σύνολο 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	29.711,22	29.711,22

Σε μεταφορά		29.711,22

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λάρισα 1/6/2016                                              Λάρισα 1/6/2016                                       Λάρισα 1/6/2016

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                           -Ο-                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η-Μ

Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γιάννης Τελίδης                                             Αθανάσιος Πατσιούρας                              Βασιλική Μπουμπίτσα

Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ                                               Τοπ. Μηχ/κός                                           Ηλ/γος Μηχ/κός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	Σελίδα	2

Κωδικός	Κωδικός	Μον.	Τιμή	Δαπάνη (Ευρώ)

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Αρθρου	A.T.	Αναθεώρησης	Mετρ.	Ποσότητα	Μονάδας	Μερική	Ολική

(Ευρώ)	Δαπάνη	Δαπάνη

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Από μεταφορά		29.711,22

Αθροισμα	29.711,22

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	5.348,02

Αθροισμα	35.059,24

Απρόβλεπτα	15,00 %	5.258,89

Αθροισμα	40.318,13

ΦΠΑ	24,00 %	9.676,35

Γενικό Σύνολο	49.994,48

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ	49.994,00

Εγκ. 36/13-12-2001