|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 | Λάρισα 10-09-2014 |
| --- | --- | --- |
| #### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 – 258460, 2413-500278 FAX : 2410 - 251339 e-mail : hm@larissa-dimos.gr |  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.169,45 € K.A. 30.6262.44005 |

ΘΕΜΑ :    Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων»

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο διαγωνισμού

1.1 Η παρούσα έχει ως αντικείμενο, την μηνιαία συντήρηση των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων και περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους Ελληνικούς Κανονισμούς, για την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 (Φ.Ε.Κ. 2604 Β’ 22-12-2008) σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

1.2 Η δαπάνη για την εργασία (παροχή υπηρεσίας), προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 (ΣΑΤΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα “πρόχειρος διαγωνισμός”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά εγκατάσταση, εξαρτώμενη κάθε φορά ανάλογα από τη θέση της εγκατάστασης και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης (π.χ. συχνότητα διαδρομών,  είδος ανελκυστήρα, θέση κτιρίου, αναγκαιότητα έκτακτων παρεμβάσεων ένεκα της θέσης εγκατάστασης).

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.169,45 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 23% .

1.3 Στην παρούσα περιλαμβάνονται οι ανελκυστήρες προσώπων των παρακάτω κτιρίων:

|  |  |  | Κτίριο |  | Ανελκυστήρας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | Περιγραφή | Διεύθυνση |  | Νο | Είδος | Στάσεις | Φορτίο |  |  |
| Α |  |  |  |  |  |  | άτομα | Κιλά |  |
| 1 | Δημαρχείο | Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΑΡ.1 |  | 1. α | Ηλεκτροκίνητος προσώπων | 6 | 5 | 375 |  |
| 2 |  |  |  | 1. β | Ηλεκτροκίνητος προσώπων | 4 | 4 | 300 |  |
| 3 | Διεύθυνση Καθαριότητας | Ρούσβελτ-Οικ. Εξ Οικονόμων |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 5 | 8 | 600 |  |
| 4 | Πολιτιστικό Κέντρο Τερψιθέας | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 8 | 600 |  |
| 5 | Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ,63 |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 8 | 600 |  |
| 6 | Μύλος του Παπά | Γεωργιάδου, αρ.56 |  | 1 | Υδραυλικός προσώπων | 6 | 6 | 450 |  |
| 7 | Α’ ΚΑΠΗ | ΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΡ.9 |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 8 | 600 |  |
| 8 | Β’ ΚΑΠΗ | ΤΕΡΜΑ ΛΑΓΟΥ |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 2 | 8 | 600 |  |
| 9 | Κτίριο ΑΜΕΑ | ΓΑΡΙΤΣΙΟΥ & ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 8 | 600 |  |
| 10 | 4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΤΕΡΜΑ ΖΗΛΟΥ |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 7 | 525 |  |
| 11 | 15ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΜΥΡΩΝ, ΑΡ.9 |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 11 | 825 |  |
| 12 | 22ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΙΟΛΗ & ΣΠΑΝΟΥΔΗ |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 2 | 8 | 600 |  |
| 13 | 25ος Παιδικός Σταθμός | ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 2 | 8 | 600 |  |
| 14 | Κτίριο ΚΑΠΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | ΜΥΡΩΝ, ΑΡ.5-7 |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 4 | 8 | 600 |  |
| 15 | Κέντρο Υγείας Αγ. Γεωργίου | ΚΑΡΛΑΣ & ΛΑΖΑΡΙΔΗ |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 8 | 600 |  |
| 16 | Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών | ΑΙΟΛΟΥ, ΑΡ.4 |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 8 | 600 |  |
| 17 | Πολιτιστικό Κέντρο & ΚΑΠΗ ΑΓ. Κων/νου | 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, αρ.119 |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 5 | 12 | 900 |  |
| 18 | Ροδοπούλειο (Φιλόπτωχος στέγη) | ΓΑΡΙΤΣΙΟΥ, ΑΡ.23 |  | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 2 | 8 | 600 |  |
| 19 | Λαογραφικό Μουσείο | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ & ΠΑΡΟΔΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ |  | 1. α | Υδραυλικός προσώπων | 6 | 5 | 375 |  |
| 20 |  |  |  | 1. β | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 15 | 1125 |  |
| 21 | Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο | ΡΟΥΣΒΕΛΤ, ΑΡ.59 |  | 1. | Ηλεκτροκίνητος προσώπων | 4 | 5 | 450 |  |

1.4 Στην παρούσα περιλαμβάνονται τα αναβατόρια μεταφοράς  των παρακάτω κτιρίων:

| 1 | 5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΡΟΥΣΒΕΛΤ, ΑΡ.36 | 1. | Υδραυλικός | 2 |  | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, ΑΡ.63 | 1. | Υδραυλικός | 2 |  | 250 |
| 3 | 9ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΜΠΑΣΔΕΚΗ, ΑΡ.45 | 1. | Υδραυλικός | 2 |  | 250 |
| 4 | 22ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΙΟΛΗ & ΣΠΑΝΟΥΔΗ | 1. | Υδραυλικός | 2 |  | 250 |
| 5 | 3ος Παιδικός Σταθμός | ΣΚΟΥΦΑ, ΑΡ.23 | 1. | Υδραυλικός | 2 |  | 250 |

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις

2.1 Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

3.1. Η Διακήρυξη

3.2. Τεχνική Περιγραφή

3.3. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης

3.4. Οικονομική προσφορά

3.5. Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι τετράμηνη.

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του αναδόχου

5.1 Ο συντηρητής οφείλει σε όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί να διενεργεί, χωρίς καμία ειδοποίηση ή υπενθύμιση από τον Δήμο Λαρισαίων ή τους υπεύθυνους των παραπάνω αναφερόμενων κτιρίων, λεπτομερή έλεγχο και επιθεώρηση όλων των σημείων των ανελκυστήρων και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του καθενός.

5.2 Δύο φορές το μήνα (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), υποχρεώνεται να διενεργεί επιθεώρηση, ρύθμιση, καθαρισμό και λίπανση των μηχανημάτων και εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, ενώ για τα αναβατόρια μία φορά.

5.3 Ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα το Δήμο Λαρισαίων για τυχόν ανταλλακτικά ή μέρη του ανελκυστήρα που χρειάζονται αντικατάσταση λόγο φθοράς ή βλάβης. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες οι φθορές που οφείλονται σε κακή συντήρηση ή αμέλεια του συντηρητή θα αποκαθίστανται αναποφάσιστα από τον ίδιο συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν δαπάνης ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που τυχόν θα απαιτηθούν και η οποία θα τον βαρύνει αποκλειστικά.

5.4 Την όλη ευθύνη για την συμφωνία  με τους ισχύοντες κανονισμούς καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων  φέρει ο συντηρητής σύμφωνα με Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 (Φ.Ε.Κ. 2604 Β’ 22-12-2008).

5.5 Σε κάθε περίπτωση  διακοπής της λειτουργίας ανελκυστήρα ή σε κάθε περίπτωση εν γένει ανωμαλίας της λειτουργίας του, ο συντηρητής οφείλει κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης από το Δήμο Λαρισαίων, να προσέλθει άμεσα και χωρίς χρονοτριβές για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.

5.6 Στην περίπτωση που ο συντηρητής δεν προβαίνει στην συντήρηση και επιθεώρηση του ανελκυστήρα σύμφωνα με τους όρους της περιγραφής αυτής και μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια, ο Δήμος Λαρισαίων διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.

5.7 Σε κάθε  τακτική ή έκτακτη συντήρηση ή επισκευή του ανελκυστήρα, ο συντηρητής θα ειδοποιεί  τους υπεύθυνους της Υπηρεσίας, πριν από την έναρξη των εργασιών για την παρακολούθηση των από τεχνικό υπάλληλο που θα ορίζεται κατά περίσταση.

5.8 Ο συντηρητής θα τηρεί με δική του ευθύνη το ειδικό βιβλίο του ανελκυστήρα όπου θα σημειώνονται από τον συντηρητή οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε μορφής, καθώς και όλες οι επιθεωρήσεις ή τυχόν διακοπές λειτουργίες  και θα προσυπογράφονται από τους υπεύθυνους τεχνικούς του Δήμου. Στο βιβλίο αυτό θα σημειώνονται επί πλέον από τον συντηρητή, προειδοποιητικά και έγκαιρα οι τυχόν απαραίτητες επισκευές που οφείλονται σε φθορά χρήσης. Το βιβλίο αυτό του ανελκυστήρα θα προσκομίζει ο συντηρητής για έλεγχο στο τέλος κάθε μηνός στον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου.

5.9 Ο συντηρητής σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των ανελκυστήρων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη σωματική ή άλλη που θα προξενηθεί από ατύχημα.

5.10 Ακόμη ο συντηρητής σε περίπτωση που του ανακοινωθεί από τον Δήμο Λαρισαίων αγωγή αποζημίωσης, που έχει ανακοινωθεί σε βάρος του Δήμου για τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, υποχρεούται να παρέμβει κατά την δίκη και θα αναλάβει αυτός τον δικαστικό αγώνα θέτοντας τον Δήμο Λαρισαίων εκτός δίκης και αναλαμβάνοντας αυτός ταυτόχρονα και την όλη δικαστική δαπάνη.

5.11 Για τους παραπάνω λόγους ο συντηρητής υποχρεώνεται, με την έναρξη της συντήρησης να ασφαλίσει, για όλη την χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί, τον ανελκυστήρες που συντηρεί για αστική ευθύνη έναντι μεμονωμένου ή ομαδικού ατυχήματος και για ανώτατα όρια ευθύνης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου, ήτοι α) Σωματική βλάβη για ομαδικό ατύχημα, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης  β) Σωματική βλάβη για μεμονωμένο ατύχημα, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης και γ) Υλικές ζημιές.

Ακόμη οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο με την παραπάνω συντήρηση από αυτόν τεχνικό προσωπικό.

5.12 Η αποκατάσταση φθορών ή βλαβών εξαρτημάτων ή μηχανισμών του ανελκυστήρα εντός του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αυτών (τουλάχιστον 12 μηνών), θεωρείται συντήρηση και η δαπάνη βαρύνει τον συντηρητή.

5.13 Ο συντηρητής έχει την υποχρέωση με δικά του έξοδα  να συνδράμει στην διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικών των παραπάνω ανελκυστήρων (ετήσια πιστοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 92/29362/1957/8-12-05 και την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασίες ελέγχου ή επανελέγχου από εταιρεία πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 81-1/2, επιθεώρηση, σύνταξη έκθεσης και έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου εγκατάστασης, πριν την λήξη του υπάρχοντος και καταχώρησης στα οικεία μητρώα). Το κόστος για την έκδοση των νέων πιστοποιητικών ελέγχου εγκατάστασης θα βαρύνει τον Δήμο Λαρισαίων. Ο συντηρητής έχει την ευθύνη της αποκατάστασης των ελλείψεων με βάση τις παρατηρήσεις που εκάστοτε αναφέρονται στις Εκθέσεις Ελέγχου Εγκατάστασης των Ανελκυστήρων.

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του ιδιόκτητη ή διαχειριστή

Για τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή του κτιρίου θα εφαρμόζεται το άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425  (Φ.Ε.Κ. 2604/Β’-22-12-2008) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναθέτει την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή, εκτός εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 5, παρ.5.6.

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή | Μον. μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μον. (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Δημαρχείο | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
|  |  | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 3 | Διεύθυνση Καθαριότητας | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 4 | Πολιτιστικό Κέντρο Τερψιθεας | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 5 | Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 6 | Μύλος του Παπά | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 7 | Α’ ΚΑΠΗ | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 8 | Β’ ΚΑΠΗ | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 9 | Κτίριο ΑΜΕΑ | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 10 | 4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 11 | 15ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 12 | 22ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 13 | 25ος Παιδικός Σταθμός | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 14 | Κτίριο ΚΑΠΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 15 | Κέντρο Υγείας Αγ. Γεωργίου | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 16 | Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 17 | Πολιτιστικό Κέντρο & ΚΑΠΗ ΑΓ. Κων/νου | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 18 | Ροδοπούλειο (Φιλόπτωχος στέγη) | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 19 | Λαογραφικό Μουσείο | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 20 | Λαογραφικό Μουσείο | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 21 | Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο | μήνας | 4 | 60,00 | 240,00 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € (Α) |  |  |  |  | 5.040,00 |
| α/α | Περιγραφή | Μον. μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μον. (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ |  |  |  |  |  |
| 1 | 5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | Μήνας | 4 | 15,00 | 60,00 |
| 2 | 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | Μήνας | 4 | 15,00 | 60,00 |
| 3 | 9ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | Μήνας | 4 | 15,00 | 60,00 |
| 4 | 22ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | Μήνας | 4 | 15,00 | 60,00 |
| 5 | 3ος Παιδικός Σταθμός | Μήνας | 4 | 15,00 | 60,00 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € (Β) |  |  |  |  | 300,00 |
| Σύνολο (Α+Β) € |  |  |  |  | 5.340,00 |
| Απρόβλεπτα € |  |  |  |  | 2.114,84 |
| Μερικό Σύνολο € |  |  |  |  | 7.454,84 |
| ΦΠΑ 23% € |  |  |  |  | 1.714,61 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € |  |  |  |  | 9.169,45 |

ΙΙ.1. Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές της αγοράς σε αντίστοιχο είδος εργασιών.

ΙΙ.2 Σε περίπτωση που από την έκθεση ελέγχου αρμόδιου φορέα προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών ή αντικατάστασης εξαρτημάτων που οφείλονται σε πλημμελείς συντηρήσεις οι αξία των υλικών και η απαιτούμενη εργασία βαρύνουν τον συντηρητή.

ΙΙ.3 Σε περίπτωση που από την έκθεση ελέγχου αρμόδιου φορέα προκύψουν ελλείψεις – μη συμμορφώσεις με την κείμενη νομοθεσία, ή απαιτήσεις ένεκα εναρμόνισης  με νέους κανονισμούς,  οι εργασίες αυτές μετά υλικών θα βαρύνουν τον εργοδότη.

ΙΙ.4 Η αξία των αναλώσιμων υλικών συνήθους συντήρησης (ορυκτέλαιο, λίπη, ενδεικτικές λυχνίες κομβιοδόχων, λαμπτήρες θαλάμων, κουδούνια κινδύνου, πλαστικά δάπεδα θαλάμων, ελαστικοί  τροχοί θυρών, κομβία πάσης φύσεως) και οι αντίστοιχες εργασίες βαρύνει τον συντηρητή.

ΙΙ.5 Βλάβες ή φθορές των οποίων η αποκατάσταση απαιτεί ειδικά υλικά (κινητήριοι μηχανισμοί, τροχαλίες, συρματόσχοινα, ηλεκτρικοί πίνακες εν γένει, ηλεκτρικές ή μηχανικές επαφές γενικά, ηλεκτρικές ασφάλειες, μηχανισμοί θυρών, ηλεκτρονικές πλακέτες κ.λ.π..) θα βαρύνουν των εργοδότη.

ΙΙ.6 Ο συντηρητής εγκαίρως θα ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για το είδος της βλάβης ή της φθοράς  και τη δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάστασή τους.  Τα ανωτέρα θα καταγράφονται στο βιβλίο συντηρήσεων.

| Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |
| --- | --- | --- |
| Δημήτρης ΧΑΤΖΙΚΟΣ | Κώστας ΣΥΝΤΑΚΑΣ |  |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λάρισα 10-09-2014 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ |  |  |