|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 | Λάρισα 04-08-2015 Αριθμ. Πρωτ. 55868 |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 – 258460, 2413-500278 FAX : 2410 - 251339 e-mail : hm@larissa-dimos.gr | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ |

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.  ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα έχει ως αντικείμενο, την ετήσια επιθεώρηση – πιστοποίηση  των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων καθώς και των αναβατορίων Παιδικών Σταθμών.

Περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους Ελληνικούς Κανονισμούς, για την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια αρχή γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων και αναβατορίων διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο προδιαγραφών ασφαλείας.

Οι εργασίες αρχικού ελέγχου, επανελέγχου και τελικής πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/22-12-2008 Β’  και ΦΕΚ 1186/25-08-2003 Β’.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ΦΕΚ, στους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους και εξυπηρετούν το ευρύ κοινό είναι απαραίτητος ο ετήσιος έλεγχος από φορέα πιστοποίησης, για την έκδοση αντίστοιχου  Πιστοποιητικού Περιοδικού Ελέγχου της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, ενώ για τα αναβατόρια κάθε 60 μήνες.

Η δαπάνη για την εργασία (παροχή υπηρεσίας), προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2015 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6117.44003, θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά εγκατάσταση, εξαρτώμενη κάθε φορά ανάλογα από τη θέση της εγκατάστασης και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης (π.χ. συχνότητα διαδρομών,  είδος ανελκυστήρα, θέση κτιρίου, αναγκαιότητα έκτακτων παρεμβάσεων ένεκα της θέσης εγκατάστασης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.674,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 23% .

Σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής είναι υπεύθυνοι και πρέπει να μεριμνούν για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα.

2.  ΕΙΔΙΚΑ

2.1 Στην παρούσα περιλαμβάνονται οι ανελκυστήρες προσώπων των παρακάτω κτιρίων:

| Α/Α | Κτίριο | Ανελκυστήρας |
| --- | --- | --- |
|  | Περιγραφή | Διεύθυνση | Νο | Είδος | Στάσεις | Φορτίο |
|  |  |  |  |  |  | Άτομα | Κιλά |
| 1 | Δημαρχείο | Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΑΡ.1 | 1.α | Ηλεκτροκίνητος προσώπων | 6 | 5 | 375 |
| 2 |  |  | 1.β | Ηλεκτροκίνητος προσώπων | 4 | 4 | 300 |
| 3 | Διεύθυνση Καθαριότητας | Ρούσβελτ-Οικ. Εξ Οικονόμων | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 5 | 8 | 600 |
| 4 | Πολιτιστικό Κέντρο Τερψιθέας | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 8 | 600 |
| 5 | Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ,62 | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 8 | 600 |
| 6 | Μύλος του Παπά | Γεωργιάδου, αρ.56 | 1 | Υδραυλικός προσώπων | 6 | 6 | 450 |
| 7 | Α’ ΚΑΠΗ | ΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΡ.9 | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 8 | 600 |
| 8 | Β’ ΚΑΠΗ | ΤΕΡΜΑ ΛΑΓΟΥ | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 2 | 8 | 600 |
| 9 | Κτίριο ΑΜΕΑ | ΓΑΡΙΤΣΙΟΥ & ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 8 | 600 |
| 10 | 4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΤΕΡΜΑ ΖΗΛΟΥ | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 7 | 525 |
| 11 | 15ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΜΥΡΩΝ, ΑΡ.9 | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 11 | 825 |
| 12 | 22ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΙΟΛΗ & ΣΠΑΝΟΥΔΗ | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 2 | 8 | 600 |
| 13 | 25ος Παιδικός Σταθμός | ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 2 | 8 | 600 |
| 14 | Κτίριο ΚΑΠΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | ΜΥΡΩΝ, ΑΡ.5-7 | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 4 | 8 | 600 |
| 15 | Κέντρο Υγείας Αγ. Γεωργίου | ΚΑΡΛΑΣ & ΛΑΖΑΡΙΔΗ | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 8 | 600 |
| 16 | Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών | ΑΙΟΛΟΥ, ΑΡ.4 | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 8 | 600 |
| 17 | Πολιτιστικό Κέντρο & ΚΑΠΗ ΑΓ. Κων/νου | 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, αρ.119 | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 5 | 12 | 900 |
| 18 | Ροδοπούλειο (Φιλόπτωχος στέγη) | ΓΑΡΙΤΣΙΟΥ, ΑΡ.23 | 1. | Υδραυλικός προσώπων | 2 | 8 | 600 |
| 19 | Λαογραφικό Μουσείο | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ & ΠΑΡΟΔΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1.α | Υδραυλικός προσώπων | 6 | 5 | 375 |
| 20 |  |  | 1.β | Υδραυλικός προσώπων | 3 | 15 | 1125 |
| 21 | Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο | ΡΟΥΣΒΕΛΤ, ΑΡ.59 | 1. | Ηλεκτροκίνητος προσώπων | 4 | 5 | 450 |
| 22 | Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών | Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.α | Υδραυλικός προσώπων | 6 | 8 | 600 |
| 23 |  |  | 1.β | Υδραυλικός προσώπων | 6 | 8 | 600 |

2.2 Στην παρούσα περιλαμβάνονται τα αναβατόρια των παρακάτω Παιδικών Σταθμών :

| Α/Α | Κτίριο | Αναβατόριο |
| --- | --- | --- |
|  | Περιγραφή | Διεύθυνση | Νο | Είδος | Στάσεις | Φορτίο |
|  |  |  |  |  |  | Κιλά |
| 1 | 5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΡΟΥΣΒΕΛΤ, ΑΡ.36 | 1. | Υδραυλικό | 2 | 250 |
| 2 | 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, ΑΡ.63 | 1. | Υδραυλικό | 2 | 250 |
| 3 | 9ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΜΠΑΣΔΕΚΗ, ΑΡ.45 | 1. | Υδραυλικό | 2 | 250 |
| 4 | 22ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΛΙΟΛΗ & ΣΠΑΝΟΥΔΗ | 1. | Υδραυλικό | 2 | 250 |
| 5 | 3ος Παιδικός Σταθμός | ΣΚΟΥΦΑ, ΑΡ.23 | 1. | Υδραυλικό | 2 | 250 |

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι εργασίες θα ανατεθούν σε αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ανελκυστήρων από το Υπουργείο Ανάπτυξης όπως ορίζει η ΚΥΑ αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/22-12-2008.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) ο έλεγχος των ανελκυστήρων γίνεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την εποχή της εγκατάσταση επιπλέον των σημείων 1-18 του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπ’ αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) για τα Δημόσια κτίρια του ιδίου παραρτήματος.

Σε περίπτωση που κατά τον αρχικό έλεγχο ή τον περιοδικό, καταγραφούν παρατηρήσεις με ελλείψεις σε κάποιους από αυτούς, και εφόσον αυτές αποκατασταθούν από τον αντίστοιχο  συντηρητή θα ακολουθήσει επανέλεγχος σε αυτούς μέχρι να πιστοποιηθούν όλοι οι ανελκυστήρες.

Με το πέρας εργασιών ελέγχου και όπου απαιτείται επανελέγχου ο ανάδοχος θα εκδώσει πιστοποιητικό για κάθε ανελκυστήρα χωριστά.

Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά τον έλεγχο ή επανέλεγχο των ανελκυστήρων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη σωματική ή άλλη που θα προξενηθεί από ατύχημα.

Ακόμη ο ανάδοχος σε περίπτωση που του ανακοινωθεί από τον Δήμο Λαρισαίων αγωγή αποζημίωσης, που έχει ανακοινωθεί σε βάρος του Δήμου για τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί κατά τον έλεγχο ή επανέλεγχο, υποχρεούται να παρέμβει κατά την δίκη και θα αναλάβει αυτός τον δικαστικό αγώνα θέτοντας τον Δήμο Λαρισαίων εκτός δίκης και αναλαμβάνοντας αυτός ταυτόχρονα και την όλη δικαστική δαπάνη.

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ο συντηρητής έχει την υποχρέωση να συνδράμει στην διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικών των παραπάνω ανελκυστήρων (ετήσια πιστοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 92/29362/1957/8-12-05 και την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασίες ελέγχου ή επανελέγχου από εταιρεία πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 81-1/2, επιθεώρηση, σύνταξη έκθεσης και έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου εγκατάστασης, πριν την λήξη του υπάρχοντος και καταχώρησης στα οικεία μητρώα).

5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά (έντυπο προσφοράς χορηγείτε από την Υπηρεσία) μέχρι και την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Στον φάκελο θα αναγράφεται η επισήμανση «ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ».

Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων  (ατομικών επιχειρήσεων) ή αντίστοιχων νομικών, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που έχει ήδη συσταθεί, οι οποίες διαθέτουν κατ’ ελάχιστον ότι απαιτείται από την σχετική νομοθεσία.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακηρύξεως αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες των εργασιών ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα  να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των εργασιών είτε για μέρος αυτών.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων :

Α.     ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί  ποινή αποκλεισμού θα υπάρχουν :

α) Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά.

β) Θεωρημένο αντίγραφο της άδειας καταχώρησης στα μητρώα του Υπουργείου ή ΕΛΟΤ και

γ) Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβα γνώση των τοπικών συνθηκών κάθε εγκατάστασης, τον όρων του διαγωνισμού και συμφωνώ μ’ αυτά.

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Β.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ

Στον εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο θα είναι ενυπόγραφη η προσφορά του διαγωνιζόμενου, συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας.

Οι προσφερόμενες τιμές αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.  Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως ημερομηνία κατάθεσης σφραγισμένων φακέλων προσφοράς, ορίζεται η 04η  Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οικονομικές προσφορές ύψους μεγαλύτερου από τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.

Στην συνέχεια καταγράφονται τα έγγραφα και δικαιολογητικά των συμμετεχόντων και ταυτόχρονα  ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους.

Η επιτροπή και παρουσία των διαγωνιζομένων ανακοινώνει :

α. Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από την συμμετοχή, τους λόγους του αποκλεισμού τους,  λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε λόγω ουσιώδους κριτηρίου, στους οποίους και επιστρέφει ολόκληρο το φάκελο τους.

β. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο.

γ. Η επιτροπή με γνωμοδότηση της προς τον Δήμαρχο, που αποφασίζει σχετικά,  προτείνει την κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά εγκατάσταση.

8. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Η ισχύς της σύμβασης θα έχει διάρκεια ενός έτους.

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και η παρούσα διατίθενται από το κτίριο του Δημαρχείου Λάρισας, οδός Ι. Δραγούμη, αρ. 1

- Πληροφορίες : 4ος όροφος, γραφείο 13, τηλ.:2413-500278.

- Αρμόδιος : κ. ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας

- Ώρες παροχής πληροφοριών : 7,00 π.μ. έως 15,00 μ.μ.

ΙΙ) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

| Α. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ |
| --- |
| α/α | Περιγραφή | Διεύθυνση | Ποσότητα | Τιμή Μον. (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | Δημαρχείο | Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΑΡ.1 | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | Δημαρχείο | Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΑΡ.1 | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 3 | Διεύθυνση Καθαριότητας | Ρούσβελτ-Οικ. Εξοικονόμων | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 4 | Πολιτιστικό Κέντρο Τερψιθέας | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 5 | Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ,63 | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 6 | Μύλος του Παπά | Γεωργιάδου, αρ.56 | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 7 | Α’ ΚΑΠΗ | ΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΡ.9 | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 8 | Β’ ΚΑΠΗ | ΤΕΡΜΑ ΛΑΓΟΥ | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 9 | Κτίριο ΑΜΕΑ | ΓΑΡΙΤΣΙΟΥ & ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 10 | 4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΤΕΡΜΑ ΖΗΛΟΥ | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 11 | 15ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΜΥΡΩΝ, ΑΡ.9 | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 12 | 22ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΙΟΛΗ & ΣΠΑΝΟΥΔΗ | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 13 | 25ος Παιδικός Σταθμός | ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 14 | Κτίριο ΚΑΠΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | ΜΥΡΩΝ, ΑΡ.5-7 | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 15 | Κέντρο Υγείας Αγ. Γεωργίου | ΚΑΡΛΑΣ & ΛΑΖΑΡΙΔΗ | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 16 | Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών | ΑΙΟΛΟΥ, ΑΡ.4 | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 17 | Πολιτιστικό Κέντρο & ΚΑΠΗ ΑΓ. Κων/νου | 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, αρ.119 | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 18 | Ροδοπούλειο (Φιλόπτωχος στέγη) | ΓΑΡΙΤΣΙΟΥ, ΑΡ.23 | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 19 | Λαογραφικό Μουσείο | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ & ΠΑΡΟΔΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 20 | Λαογραφικό Μουσείο | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ & ΠΑΡΟΔΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 21 | Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο | ΡΟΥΣΒΕΛΤ, ΑΡ.59 | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 22 | Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών | Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 23 | Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών | Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1 | 130,00 | 130,00 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € | 2.990,00 |
| ΦΠΑ 23% € | 687,70 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € | 3.677,70 |

2. ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ

| Β. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ |
| --- |
| α/α | Περιγραφή | Διεύθυνση | Ποσότητα | Τιμή Μον. (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | 5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΡΟΥΣΒΕΛΤ, ΑΡ.36 | 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, ΑΡ.63 | 1 | 240,00 | 240,00 |
| 3 | 9ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΜΠΑΣΔΕΚΗ, ΑΡ.45 | 1 | 110,00 | 110,00 |
| 4 | 22ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | ΛΙΟΛΗ & ΣΠΑΝΟΥΔΗ | 1 | 240,00 | 240,00 |
| 5 | 3ος Παιδικός Σταθμός | ΣΚΟΥΦΑ, ΑΡ.23 | 1 | 110,00 | 110,00 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € | 810,00 |
| ΦΠΑ 23% € | 186,30 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € | 996,30 |

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Σύνολο (Α+Β) € | 3.800,00 |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 23% € | 874,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € | 4.674,00 |

- Οι ως άνω αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές της αγοράς σε αντίστοιχο είδος εργασιών.

- Στις αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι εργασίες ελέγχου, τυχόν επανελέγχου και η έκδοση πιστοποιητικού, όπως επίσης και οι νόμιμες κρατήσεις.

- Στις τιμές ΙΙ..2 περιλαμβάνεται η αμοιβή σύνταξης τεχνικού φακέλου και η υποβολή του στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων δια την περαιτέρω καταχώρηση στα οικεία μητρώα.

| Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- |
| Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ | Κώστας ΣΥΝΤΑΚΑΣ |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λάρισα 04-08-2015 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ |