ΛΑΡΙΣΑ  22/10/2015

ΑΡ.ΠΡΩΤ:

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :     6.100 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 23% (4959,35  + 1140,65 Φ.Π.Α. 23% )

Κ.Α   30.6262.44026

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στό  σχολικό συγκρότημα  των 19ου και 24ου Δημοτικών Σχολείων ,στη  συνοικία Χαραυγή  υπάρχει  άμεση ανάγκη αντικατάστασης  ενός τμήματος του δικτύου σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης που τροφοδοτεί  2 αίθουσες λόγω εντονης οξείδωσης που είχε σαν αποτέλεσμα τη  διαρροή νερού σε πολλά σημεία του δικτύου.  Επίσης υπάρχει  άμεση ανάγκη αντικατάστασης   6  θερμαντικών σωμάτων λόγω φθοράς και διαρροών.

Πιο αναλυτικά :

- Θα γίνει εκκένωση της εγκατάστασης θέρμανσης και  αποξήλωση του οξειδωμένου δικτύου ,του υπάρχοντος κυκλοφορητή και των 6  θερμαντικών σωμάτων.

- Κατόπιν θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο σωληνώσεων από μαύρη  σιδηροσωλήνα  βαρέος τύπου (πράσινη εττικέτα) ,διαμέτρου 1 ½ με μήκος περίπου 130 μέτρων ( περιλαμβάνεται  και η επιστροφή), διαμέτρου 1΄,  ¾ ¨ και  ½ μήκους μέχρι 20 μ. ( περιλαμβάνεται  και η επιστροφή ) ,επίτοιχα σε κατάλληλα στηρίγματα από σίδηρο, με μόνωση από συνθετικό καουτσούκ  και ιδιαίτερα στα τμήματα του δικτύου που οδεύουν εξωτερικά του κτιρίου.

- Στη συνέχεια θα εγκατασταθούν  6 ( έξι)  νέα θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ ,βαμμένα ,καλής ποιότητας ,συνολικής απόδοσης 18.000 kcal/h με κατάλληλα στηρίγματα ,με  θερμοστατικές βαλβίδες , από 3 σε κάθε αίθουσα.

- Το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται από τον κεντρικό συλλέκτη θέρμανσης με την τοποθέτηση νεου κυκλοφορητή τύπου wilo  τύπου inverter  .Ο ακριβής τύπος θα επιλεγεί σε συνεννόηση με την υπηρεσία .

- Εάν κριθεί απαραίτητο  θα  γίνει   τροποποίηση του συλλέκτη της κεντρικής θέρμανσης δικτύου θέρμανσης.

- Θα γίνει εγκατάσταση θερμοστάτη χώρου στη μία αίθουσα ο οποίος θα ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή  .Θα γίνουν και όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές συνδέσεις του κυκλοφορητή με τον πίνακα του λεβητοστασίου.

θα γίνουν οι απαραίτητες  δοκιμές για πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης.

Η οικονομική προσφορά που θα υποβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο  στην υπηρεσία θα είναι συνολική .

Επισυνάπτεται   προυπολογισμός και υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

-Η-                                                                                         -Η-

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                   ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΟΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΩΝΟΣ  ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 , Τ.Κ. : 41110

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ